## Расчет ТЭ
Сводная ведомость замеров электрических нагрузок в сетях филиала АО "Горэлектросеть" "ПЭС", присоединенных к сетям филиала АО "Тюменьэнерго"НЮЭС 21 - 22 июня 2017г.
Поступление - ПОЙКОВСКИЙ
Часы | ПС 110/35/6 "Пойковская" Поселок-1 (№сч. 0804150985) | ПС 110/35/6 "Пойковская" Поселок-2 (№сч. 108062188) | ЗРУ-6кВ "Пойковская" Ввод1 (№сч. 0812141301) | ЗРУ-6кВ "Пойковская" Ввод2 (№сч. 0808140916) | ЗРУ-6кВ "Пойковская" ТСН-1 (№сч. 802150944) | ЗРУ-6кВ "Пойковская" ТСН-2 (№сч. 802150996) | ИТОГО по ПС 110/35/6 "Пойковская" Т-1 | ИТОГО по ПС 110/35/6 "Пойковская" Т-2 | Транзит в сети ООО "РН-Юганскнефтегаз" | Итого АО "Тюменьэнерго"
| А+ | А+ | А+ | А+ | А+ | А+ | А+ | А+ | А+ | А+
| кВт*ч | кВт*ч | кВт*ч | кВт*ч | кВт*ч | кВт*ч | кВт*ч | кВт*ч | кВт*ч | кВт*ч
2
3 | 0 | 2616.6 | 419.52 | 178.56 | 0.012 | 0.078 | 419.53 | 2795.24 | 0 | 3214.77
4 | 0 | 2599.8 | 396.48 | 182.4 | 0.012 | 0.072 | 396.49 | 2782.27 | 0 | 3178.76
5 | 0 | 2826.6 | 411.84 | 196.8 | 0.006 | 0.078 | 411.85 | 3023.48 | 0 | 3435.33
6 | 0 | 3267.6 | 416.64 | 248.64 | 0.012 | 0.072 | 416.65 | 3516.31 | 0 | 3932.96
7 | 0 | 3570 | 405.12 | 271.68 | 0.006 | 0.072 | 405.13 | 3841.75 | 0 | 4246.88
8 | 0 | 3998.4 | 455.04 | 271.68 | 0.012 | 0.078 | 455.05 | 4270.16 | 0 | 4725.21
9 | 0 | 4309.2 | 542.4 | 295.68 | 0.006 | 0.072 | 542.41 | 4604.95 | 0 | 5147.36
10 | 0 | 4376.4 | 544.32 | 337.92 | 0.012 | 0.072 | 544.33 | 4714.39 | 0 | 5258.72
11 | 0 | 4527.6 | 536.64 | 322.56 | 0.006 | 0.078 | 536.65 | 4850.24 | 0 | 5386.89
12 | 0 | 4582.2 | 519.36 | 339.84 | 0.012 | 0.072 | 519.37 | 4922.11 | 0 | 5441.48
13 | 0 | 4531.8 | 508.8 | 331.2 | 0.006 | 0.072 | 508.81 | 4863.07 | 0 | 5371.88
14 | 0 | 4380.6 | 542.4 | 318.72 | 0.012 | 0.072 | 542.41 | 4699.39 | 0 | 5241.8
15 | 0 | 4330.2 | 503.04 | 305.28 | 0.006 | 0.078 | 503.05 | 4635.56 | 0 | 5138.61
16 | 0 | 4376.4 | 509.76 | 305.28 | 0.012 | 0.072 | 509.77 | 4681.75 | 0 | 5191.52
17 | 0 | 4317.6 | 504 | 309.12 | 0.006 | 0.072 | 504.01 | 4626.79 | 0 | 5130.8
18 | 0 | 4330.2 | 471.36 | 325.44 | 0.012 | 0.072 | 471.37 | 4655.71 | 0 | 5127.08
19 | 0 | 4418.4 | 470.4 | 337.92 | 0.006 | 0.078 | 470.41 | 4756.4 | 0 | 5226.81
20 | 0 | 4351.2 | 531.84 | 334.08 | 0.012 | 0.126 | 531.85 | 4685.41 | 0 | 5217.26
21 | 0 | 4342.8 | 491.52 | 336 | 0.006 | 0.078 | 491.53 | 4678.88 | 0 | 5170.41
22 | 0 | 4187.4 | 482.88 | 342.72 | 0.012 | 0.138 | 482.89 | 4530.26 | 0 | 5013.15
23 | 0 | 3796.8 | 532.8 | 297.6 | 0.006 | 0.39 | 532.81 | 4094.79 | 0 | 4627.6
24 | 0 | 3313.8 | 412.8 | 261.12 | 0.012 | 0.396 | 412.81 | 3575.32 | 0 | 3988.13
1 | 0 | 2965.2 | 444.48 | 221.76 | 0.006 | 0.396 | 444.49 | 3187.36 | 0 | 3631.85
2 | 0 | 2755.2 | 409.92 | 180.48 | 0.012 | 0.108 | 409.93 | 2935.79 | 0 | 3345.72
Всего за сутки | 0 | 93072 | 11463.36 | 6852.48 | 0.222 | 2.892 | 11463.6 | 99927.38 | 0 | 111390.98
[9 empty] | Рср ч | 4641.29
[9 empty] | Рmax | 5441.48
[9 empty] | Кзап.сут.граф. | 0.85
| Директор филиала АО "Горэлектросеть" "ПЭС" |  |  |  |  | Директор филиал АО "Тюменьэнерго" НЮЭС
| Пробст В.А. |  |  |  |  | Погорелов Е.Г.

## Каркат.
Сводная ведомость контрольных замеров электрических нагрузок в сетях филиала АО "Горэлектросеть" "ПЭС", присоединенных к сетям АО "Транснефть-Сибирь" Нефтеюганское УМН,
21 - 22 июня 2017г.
Часы | НУМН п.Каркатеевы яч 29 |  | НУМН п.Каркатеевы яч 36 |  | НУМН п.Каркатеевы яч 32 |  | Итого по АК "Транснефть-Сибирь" Нефтеюганское УМН
| Показания сч-ка №: 0108059245 (кВт*ч) | Расход при Кт=3600 (кВт*ч) | Показания сч-ка №: 0108056003 (кВт*ч) | Расход при Кт=3600 (кВт*ч) | Показания сч-ка №: 12052421 (кВт*ч) | Расход при Кт=3000 (кВт*ч)
2
3 |  | 81 |  | 123 |  | 7 | 211
4 |  | 76 |  | 113 |  | 6 | 195
5 |  | 76 |  | 113 |  | 6 | 195
6 |  | 92 |  | 121 |  | 6 | 219
7 |  | 118 |  | 157 |  | 8 | 283
8 |  | 183 |  | 204 |  | 7 | 394
9 |  | 200 |  | 189 |  | 10 | 399
10 |  | 168 |  | 242 |  | 6 | 416
11 |  | 212 |  | 212 |  | 9 | 433
12 |  | 189 |  | 206 |  | 8 | 403
13 |  | 180 |  | 218 |  | 9 | 407
14 |  | 177 |  | 188 |  | 7 | 372
15 |  | 145 |  | 191 |  | 6 | 342
16 |  | 136 |  | 203 |  | 3 | 342
17 |  | 136 |  | 189 |  | 3 | 328
18 |  | 128 |  | 199 |  | 8 | 335
19 |  | 144 |  | 215 |  | 4 | 363
20 |  | 149 |  | 221 |  | 7 | 377
21 |  | 164 |  | 227 |  | 8 | 399
22 |  | 172 |  | 234 |  | 7 | 413
23 |  | 186 |  | 251 |  | 13 | 450
24 |  | 147 |  | 216 |  | 8 | 371
1 |  | 123 |  | 174 |  | 5 | 302
2 |  | 106 |  | 145 |  | 3 | 254
ИТОГО |  | 3488 |  | 4551 |  | 164 | 8203
[6 empty] | Рср, кВт | 341.7917
[6 empty] | Рmax, кВт | 450
[6 empty] | Кзап.сут.граф. | 0.75954
Начальник СУРЭМ ______________ Лазовская Н.Е.
Директор филиала АО "Горэлектросеть" "ПЭС" | [5 empty] | Начальник АО "Транснефть-Сибирь" Нефтеюганское УМН
Пробст В.А. | Пробст В.А. |  |  |  |  | Гайфуллин В.Р.

## ЭН
Ведомость замеров электрических нагрузок в сетях филиала АО "Горэлектросеть" "ПЭС", присоединенных к сетям ООО "РН-Юганскнефтегаз", 21-22 июня 2017г. | [14 empty] | Ведомость замеров электрических нагрузок в сетях филиала АО "Горэлектросеть" "ПЭС", присоединенных к сетям ООО "РН-Юганскнефтегаз", 21-22 июня 2017г. | [15 empty] | Ведомость замеров электрических нагрузок в сетях филиала АО "Горэлектросеть" "ПЭС", присоединенных к сетям ООО "РН-Юганскнефтегаз", 21-22 июня 2017г. | [14 empty] | Ведомость замеров электрических нагрузок в сетях филиала АО "Горэлектросеть" "ПЭС", присоединенных к сетям ООО "РН-Юганскнефтегаз", 21-22 июня 2017г.
[14 empty] | лист-1 | [15 empty] | лист-2 | [14 empty] | лист-3 | [12 empty] | лист-4
Часы | НЕФТЕЮГАНСК |  |  |  | СИНГАПАЙ | [9 empty] | Часы | СИНГАПАЙ | [19 empty] | ЧЕУСКИНО | [10 empty] | Часы | ЧЕУСКИНО | [5 empty] | Лемпино |  |  | Итого по ООО "РН-Юганскнефтегаз"
| ТП-"РОВД" (г.Нефтеюганск) Т-1 |  | ТП-"РОВД" (г.Нефтеюганск) Т-2 |  | ТП-1 |  | ТП-2 |  | ТП-3 |  | ТП-4 |  | ТП-4 |  |  | ТП-5 |  | ТП-6 |  | ТП-11-1 |  | ТП-11-2 |  | ТП-12-1 |  | ТП-12-2 |  | ТП ООО"Клен" |  | ТП СОК "Ветеран" |  | ТП Екатеринбург-2000 |  | ТП ЗАО "АТС" |  | ТП-1-1 |  | ТП-1-2 |  | ТП-3-1 |  | ТП-3-2 |  | ТП-6 |  |  |  | ТП-7 |  | ТП-8-2 |  | ТП-8-1 |  | Показания счетчиков | Ктт=2400 | Общий расход
| Показания сч-ка №: 357050 (кВт*ч) | Расход при Кт=120 (кВт*ч) | Показания сч-ка №: 366677 (кВт*ч) | Расход при Кт=120 (кВт*ч) | Показания сч-ка № 726316 (кВт*ч) | Расход при Кт=80 (кВт*ч) | Показания сч-ка № 387809 (кВт*ч) | Расход при Кт=120 (кВт*ч) | Показания сч-ка № 728846 (кВт*ч) | Расход при Кт=120 (кВт*ч) | Показания сч-ка № 352534 (кВт*ч) | Расход при Кт=120 (кВт*ч) | Показания сч-ка№ 1159832 (кВт*ч) | Расход при Кт=200 (кВт*ч) |  | Показания сч-ка № 018686 (кВт*ч) | Расход при Кт=160 (кВт*ч) | Показания сч-ка № 052071 (кВт*ч) | Расход при Кт=160 (кВт*ч) | Показания сч-ка № 006027 (кВт*ч) | Расход при Кт=300 (кВт*ч) | Показания сч-ка № 006030 (кВт*ч) | Расход при Кт=300 (кВт*ч) | Показания сч-ка № 006031 (кВт*ч) | Расход при Кт=300 (кВт*ч) | Показания сч-ка № 006034 (кВт*ч) | Расход при Кт=300 (кВт*ч) | Показания сч-ка № 001881 (кВт*ч) | Расход при Кт=120 (кВт*ч) | Показания сч-ка № 017376 (кВт*ч) | Расход при Кт=40 (кВт*ч) | Показания сч-ка № 01129278 (кВт*ч) | Расход при Кт=1 (кВт*ч) | Показания сч-ка № 018707 (кВт*ч) | Расход при Кт=20 (кВт*ч) | Показания сч-ка №: 371507 (кВт*ч) | Расход при Кт=120 (кВт*ч) | Показания сч-ка №: 352327 (кВт*ч) | Расход при Кт=120 (кВт*ч) | Показания сч-ка №: 388119 (кВт*ч) | Расход при Кт=200 (кВт*ч) | Показания сч-ка №: 392893 (кВт*ч) | Расход при Кт=200 (кВт*ч) | Показания сч-ка №: 399236 (кВт*ч) | Расход при Кт=60 (кВт*ч) |  |  | Показания сч-ка №: 733318 (кВт*ч) | Расход при Кт=120 (кВт*ч) | Показания сч-ка №: 733341 (кВт*ч) | Расход при Кт=30 (кВт*ч) | Показания сч-ка №: 025163 (кВт*ч) | Расход при Кт=20 (кВт*ч) | Активная (кВт*ч) |  | Активная (кВт*ч)
2 | 11632.857 |  | 2963.466 |  | 55836.26 |  | 6417.927 |  | 49082.86 |  | 15239.068 |  | 1157.701 |  | 2 | 8262.75 |  | 22071.91 |  | 1148.934 |  | 24.71 |  | 435.202 |  | 272.89 |  | 26332.74 |  | 24282.46 |  | 54054.437 |  | 11653.74 |  | 9069.837 |  | 738.29 |  | 1774.777 |  | 8481.002 |  | 8845.65 |  |  | 2 | 31057.998 |  | 10700.1 |  | 3755.592 |  | 5817.205 | 2400
3 | 11633.411 | 66 | 2963.466 | 0 | 55836.53 | 22 | 6418.604 | 81 | 49082.95 | 11 | 15239.158 | 11 | 1157.791 | 18 | 3 | 8262.93 | 29 | 22072.09 | 29 | 1148.979 | 14 | 24.71 | 0 | 435.247 | 14 | 272.89 | 0 | 26332.92 | 22 | 24282.735 | 11 | 54057.698 | 3 | 11653.74 | 0 | 9070.194 | 43 | 738.56 | 32 | 1774.789 | 2 | 8481.152 | 30 | 8845.74 | 5 |  | 3 | 31058.088 | 11 | 10700.1 | 0 | 3755.942 | 7 | 5817.241 |  | 86 | 547
4 | 11633.938 | 63 | 2963.466 | 0 | 55836.71 | 14 | 6419.098 | 59 | 49083.04 | 11 | 15239.248 | 11 | 1157.881 | 18 | 4 | 8263.11 | 29 | 22072.27 | 29 | 1149.033 | 16 | 24.71 | 0 | 435.301 | 16 | 272.89 | 0 | 26333.1 | 22 | 24282.955 | 9 | 54060.866 | 3 | 11653.74 | 0 | 9070.541 | 42 | 738.83 | 32 | 1774.796 | 1 | 8481.29 | 28 | 8845.83 | 5 |  | 4 | 31058.178 | 11 | 10700.1 | 0 | 3756.292 | 7 | 5817.268 |  | 65 | 491
5 | 11634.45 | 61 | 2963.466 | 0 | 55836.89 | 14 | 6419.565 | 56 | 49083.13 | 11 | 15239.428 | 22 | 1157.971 | 18 | 5 | 8263.29 | 29 | 22072.45 | 29 | 1149.087 | 16 | 24.71 | 0 | 435.355 | 16 | 272.89 | 0 | 26333.28 | 22 | 24283.175 | 9 | 54064.049 | 3 | 11653.74 | 0 | 9070.87 | 39 | 739.1 | 32 | 1774.802 | 1 | 8481.419 | 26 | 8846.01 | 11 |  | 5 | 31058.268 | 11 | 10700.1 | 0 | 3756.542 | 5 | 5817.295 |  | 65 | 496
6 | 11634.962 | 61 | 2963.466 | 0 | 55837.16 | 22 | 6419.985 | 50 | 49083.31 | 22 | 15239.518 | 11 | 1158.151 | 36 | 6 | 8263.47 | 29 | 22072.63 | 29 | 1149.141 | 16 | 24.71 | 0 | 435.409 | 16 | 272.89 | 0 | 26333.46 | 22 | 24283.367 | 8 | 54067.17 | 3 | 11653.74 | 0 | 9071.189 | 38 | 739.46 | 43 | 1774.808 | 1 | 8481.541 | 24 | 8846.1 | 5 |  | 6 | 31058.358 | 11 | 10700.1 | 0 | 3756.892 | 7 | 5817.322 |  | 65 | 519
7 | 11635.465 | 60 | 2963.466 | 0 | 55837.52 | 29 | 6420.549 | 68 | 49083.58 | 32 | 15239.698 | 22 | 1158.511 | 72 | 7 | 8264.1 | 101 | 22072.9 | 43 | 1149.204 | 19 | 24.71 | 0 | 435.472 | 19 | 272.89 | 0 | 26333.64 | 22 | 24283.862 | 20 | 54070.357 | 3 | 11653.74 | 0 | 9071.523 | 40 | 739.91 | 54 | 1774.826 | 4 | 8481.668 | 25 | 8846.28 | 11 |  | 7 | 31058.538 | 22 | 10700.1 | 0 | 3757.242 | 7 | 5817.367 |  | 108 | 781
8 | 11635.971 | 61 | 2963.466 | 0 | 55838.6 | 86 | 6421.273 | 87 | 49083.94 | 43 | 15239.878 | 22 | 1159.051 | 108 | 8 | 8265.09 | 158 | 22073.17 | 43 | 1149.276 | 22 | 24.71 | 0 | 435.544 | 22 | 272.89 | 0 | 26333.73 | 11 | 24284.467 | 24 | 54073.499 | 3 | 11653.74 | 0 | 9071.925 | 48 | 740.36 | 54 | 1774.859 | 7 | 8481.795 | 25 | 8846.46 | 11 |  | 8 | 31058.718 | 22 | 10700.1 | 0 | 3757.542 | 6 | 5817.412 |  | 108 | 971
9 | 11636.499 | 63 | 2963.466 | 0 | 55839.23 | 50 | 6422.29 | 122 | 49085.02 | 130 | 15240.058 | 22 | 1159.591 | 108 | 9 | 8265.72 | 101 | 22073.53 | 58 | 1149.33 | 16 | 24.71 | 0 | 435.598 | 16 | 272.89 | 0 | 26333.91 | 22 | 24285.045 | 23 | 54076.649 | 3 | 11653.74 | 0 | 9072.437 | 61 | 740.81 | 54 | 1774.897 | 8 | 8481.94 | 29 | 8846.64 | 11 |  | 9 | 31058.808 | 11 | 10700.1 | 0 | 3757.892 | 7 | 5817.466 |  | 130 | 1045
10 | 11637.097 | 72 | 2963.466 | 0 | 55840.04 | 65 | 6423.471 | 142 | 49085.47 | 54 | 15240.238 | 22 | 1160.131 | 108 | 10 | 8266.17 | 72 | 22073.8 | 43 | 1149.375 | 14 | 24.71 | 0 | 435.643 | 14 | 272.89 | 0 | 26334 | 11 | 24285.595 | 22 | 54079.799 | 3 | 11653.74 | 0 | 9073.035 | 72 | 741.17 | 43 | 1775.108 | 42 | 8482.128 | 38 | 8846.82 | 11 |  | 10 | 31058.898 | 11 | 10700.1 | 0 | 3758.142 | 5 | 5817.52 |  | 130 | 994
11 | 11637.885 | 95 | 2963.466 | 0 | 55840.58 | 43 | 6424.686 | 146 | 49085.83 | 43 | 15240.328 | 11 | 1160.491 | 72 | 11 | 8266.8 | 101 | 22074.07 | 43 | 1149.429 | 16 | 24.71 | 0 | 435.697 | 16 | 272.89 | 0 | 26334.18 | 22 | 24285.98 | 15 | 54082.962 | 3 | 11653.76 | 0 | 9073.632 | 72 | 741.71 | 65 | 1775.296 | 38 | 8482.314 | 37 | 8847.09 | 16 |  | 11 | 31059.078 | 22 | 10700.1 | 0 | 3758.392 | 5 | 5817.565 |  | 108 | 989
12 | 11638.703 | 98 | 2963.466 | 0 | 55841.3 | 58 | 6425.839 | 138 | 49086.28 | 54 | 15240.418 | 11 | 1160.941 | 90 | 12 | 8267.52 | 115 | 22074.34 | 43 | 1149.474 | 14 | 24.71 | 0 | 435.742 | 14 | 272.89 | 0 | 26334.27 | 11 | 24286.447 | 19 | 54086.118 | 3 | 11653.92 | 3 | 9074.258 | 75 | 742.34 | 76 | 1775.533 | 47 | 8482.535 | 44 | 8847.27 | 11 |  | 12 | 31059.168 | 11 | 10700.1 | 0 | 3758.642 | 5 | 5817.619 |  | 130 | 1070
13 | 11639.52 | 98 | 2963.466 | 0 | 55841.84 | 43 | 6427.075 | 148 | 49086.91 | 76 | 15240.598 | 22 | 1161.481 | 108 | 13 | 8267.88 | 58 | 22074.52 | 29 | 1149.528 | 16 | 24.71 | 0 | 435.796 | 16 | 272.89 | 0 | 26334.45 | 22 | 24286.8875 | 18 | 54089.276 | 3 | 11654.02 | 2 | 9074.863 | 73 | 743.06 | 86 | 1775.747 | 43 | 8482.72 | 37 | 8847.45 | 11 |  | 13 | 31059.258 | 11 | 10700.1 | 0 | 3758.892 | 5 | 5817.664 |  | 108 | 1033
14 | 11640.334 | 98 | 2963.466 | 0 | 55842.29 | 36 | 6428.455 | 166 | 49087.63 | 86 | 15240.778 | 22 | 1162.021 | 108 | 14 | 8268.42 | 86 | 22074.7 | 29 | 1149.564 | 11 | 24.71 | 0 | 435.832 | 11 | 272.89 | 0 | 26334.54 | 11 | 24287.327 | 18 | 54092.489 | 3 | 11654.02 | 0 | 9075.553 | 83 | 743.78 | 86 | 1775.867 | 24 | 8482.923 | 41 | 8847.63 | 11 |  | 14 | 31059.438 | 22 | 10700.1 | 0 | 3759.142 | 5 | 5817.718 |  | 130 | 1087
15 | 11641.12 | 94 | 2963.466 | 0 | 55842.74 | 36 | 6429.681 | 147 | 49087.9 | 32 | 15240.958 | 22 | 1162.471 | 90 | 15 | 8268.69 | 43 | 22074.79 | 14 | 1149.627 | 19 | 24.71 | 0 | 435.895 | 19 | 272.89 | 0 | 26334.72 | 22 | 24287.822 | 20 | 54095.7 | 3 | 11654.16 | 3 | 9076.142 | 71 | 744.32 | 65 | 1776.06 | 39 | 8483.118 | 39 | 8847.9 | 16 |  | 15 | 31059.618 | 22 | 10700.1 | 0 | 3759.492 | 7 | 5817.763 |  | 108 | 931
16 | 11641.867 | 90 | 2963.466 | 0 | 55843.73 | 79 | 6430.81 | 135 | 49088.26 | 43 | 15241.138 | 22 | 1162.831 | 72 | 16 | 8269.41 | 115 | 22075.15 | 58 | 1149.681 | 16 | 24.71 | 0 | 435.949 | 16 | 272.89 | 0 | 26334.9 | 22 | 24288.29 | 19 | 54098.921 | 3 | 11654.66 | 10 | 9076.725 | 70 | 744.95 | 76 | 1776.089 | 6 | 8483.3 | 36 | 8848.08 | 11 |  | 16 | 31059.798 | 22 | 10700.1 | 0 | 3759.742 | 5 | 5817.817 |  | 130 | 1056
17 | 11642.673 | 97 | 2963.466 | 0 | 55844.45 | 58 | 6431.73 | 110 | 49088.71 | 54 | 15241.228 | 11 | 1163.461 | 126 | 17 | 8270.76 | 216 | 22075.78 | 101 | 1149.735 | 16 | 24.71 | 0 | 436.003 | 16 | 272.89 | 0 | 26334.99 | 11 | 24288.895 | 24 | 54102.161 | 3 | 11655.28 | 12 | 9077.284 | 67 | 745.49 | 65 | 1776.096 | 1 | 8483.483 | 37 | 8848.26 | 11 |  | 17 | 31059.888 | 11 | 10700.1 | 0 | 3760.092 | 7 | 5817.871 |  | 130 | 1184
18 | 11643.503 | 100 | 2963.466 | 0 | 55845.35 | 72 | 6432.667 | 112 | 49089.61 | 108 | 15241.408 | 22 | 1163.911 | 90 | 18 | 8271.3 | 86 | 22076.32 | 86 | 1149.789 | 16 | 24.71 | 0 | 436.057 | 16 | 272.89 | 0 | 26335.17 | 22 | 24289.5 | 24 | 54105.392 | 3 | 11656.08 | 16 | 9077.843 | 67 | 746.03 | 65 | 1776.101 | 1 | 8483.675 | 38 | 8848.44 | 11 |  | 18 | 31060.068 | 22 | 10700.1 | 0 | 3760.392 | 6 | 5817.925 |  | 130 | 1113
19 | 11644.324 | 99 | 2963.466 | 0 | 55846.16 | 65 | 6433.613 | 114 | 49089.88 | 32 | 15241.678 | 32 | 1164.451 | 108 | 19 | 8272.02 | 115 | 22076.68 | 58 | 1149.879 | 27 | 24.71 | 0 | 436.147 | 27 | 272.89 | 0 | 26335.44 | 32 | 24290.16 | 26 | 54108.636 | 3 | 11656.8 | 14 | 9078.387 | 65 | 746.57 | 65 | 1776.108 | 1 | 8483.874 | 40 | 8848.62 | 11 |  | 19 | 31060.158 | 11 | 10700.1 | 0 | 3760.742 | 7 | 5817.97 |  | 108 | 1060
20 | 11645.1 | 93 | 2963.466 | 0 | 55846.97 | 65 | 6434.674 | 127 | 49090.51 | 76 | 15241.948 | 32 | 1165.171 | 144 | 20 | 8272.83 | 130 | 22077.04 | 58 | 1149.951 | 22 | 24.71 | 0 | 436.219 | 22 | 272.89 | 0 | 26335.53 | 11 | 24290.765 | 24 | 54111.954 | 3 | 11656.82 | 0 | 9079.024 | 76 | 747.11 | 65 | 1776.155 | 9 | 8484.097 | 45 | 8848.8 | 11 |  | 20 | 31060.248 | 11 | 10700.1 | 0 | 3760.992 | 5 | 5818.024 |  | 130 | 1159
21 | 11645.813 | 86 | 2963.466 | 0 | 55847.69 | 58 | 6435.881 | 145 | 49091.05 | 65 | 15242.938 | 119 | 1165.441 | 54 | 21 | 8273.64 | 130 | 22077.4 | 58 | 1150.005 | 16 | 24.71 | 0 | 436.273 | 16 | 272.89 | 0 | 26335.8 | 32 | 24291.315 | 22 | 54115.284 | 3 | 11657.16 | 7 | 9079.699 | 81 | 747.74 | 76 | 1776.158 | 1 | 8484.282 | 37 | 8848.98 | 11 |  | 21 | 31060.428 | 22 | 10700.1 | 0 | 3761.167 | 4 | 5818.078 |  | 130 | 1173
22 | 11646.493 | 82 | 2963.466 | 0 | 55847.87 | 14 | 6437.257 | 165 | 49091.32 | 32 | 15243.118 | 22 | 1165.801 | 72 | 22 | 8274.18 | 86 | 22077.76 | 58 | 1150.059 | 16 | 24.71 | 0 | 436.327 | 16 | 272.89 | 0 | 26335.98 | 22 | 24291.81 | 20 | 54118.691 | 3 | 11657.78 | 12 | 9080.325 | 75 | 748.37 | 76 | 1776.162 | 1 | 8484.489 | 41 | 8849.16 | 11 |  | 22 | 31060.518 | 11 | 10700.1 | 0 | 3761.342 | 4 | 5818.132 |  | 130 | 969
23 | 11647.144 | 78 | 2963.466 | 0 | 55848.14 | 22 | 6438.754 | 180 | 49091.5 | 22 | 15243.208 | 11 | 1166.161 | 72 | 23 | 8274.81 | 101 | 22078.03 | 43 | 1150.113 | 16 | 24.71 | 0 | 436.381 | 16 | 272.89 | 0 | 26336.16 | 22 | 24292.167 | 14 | 54122.011 | 3 | 11657.78 | 0 | 9081.041 | 86 | 749 | 76 | 1776.169 | 1 | 8484.688 | 40 | 8849.34 | 11 |  | 23 | 31060.608 | 11 | 10700.1 | 0 | 3761.517 | 4 | 5818.186 |  | 130 | 959
24 | 11647.772 | 75 | 2963.466 | 0 | 55848.86 | 58 | 6440.267 | 182 | 49091.86 | 43 | 15243.388 | 22 | 1166.431 | 54 | 24 | 8275.44 | 101 | 22078.3 | 43 | 1150.167 | 16 | 24.71 | 0 | 436.435 | 16 | 272.89 | 0 | 26336.34 | 22 | 24292.497 | 13 | 54125.418 | 3 | 11657.78 | 0 | 9081.658 | 74 | 749.36 | 43 | 1776.173 | 1 | 8484.901 | 43 | 8849.52 | 11 |  | 24 | 31060.698 | 11 | 10700.1 | 0 | 3761.692 | 4 | 5818.24 |  | 130 | 965
1 | 11648.354 | 70 | 2963.466 | 0 | 55849.76 | 72 | 6441.503 | 148 | 49092.22 | 43 | 15243.568 | 22 | 1166.791 | 72 | 1 | 8276.43 | 158 | 22078.57 | 43 | 1150.221 | 16 | 24.71 | 0 | 436.489 | 16 | 272.89 | 0 | 26336.52 | 22 | 24292.772 | 11 | 54128.821 | 3 | 11657.78 | 0 | 9082.188 | 64 | 749.72 | 43 | 1776.176 | 1 | 8485.104 | 41 | 8849.7 | 11 |  | 1 | 31060.788 | 11 | 10700.1 | 0 | 3761.817 | 3 | 5818.285 |  | 108 | 978
2 | 11648.901 | 66 | 2963.466 | 0 | 55850.48 | 58 | 6442.438 | 112 | 49092.58 | 43 | 15243.748 | 22 | 1167.151 | 72 | 2 | 8276.7 | 43 | 22078.93 | 58 | 1150.293 | 22 | 24.71 | 0 | 436.561 | 22 | 272.89 | 0 | 26336.7 | 22 | 24293.02 | 10 | 54132.238 | 3 | 11657.94 | 3 | 9082.652 | 56 | 750.08 | 43 | 1776.181 | 1 | 8485.286 | 36 | 8849.88 | 11 |  | 2 | 31060.878 | 11 | 10700.1 | 0 | 3762.167 | 7 | 5818.33 |  | 108 | 829
ИТОГО: |  | 1926 |  | 0 |  | 1139 |  | 2940 |  | 1166 |  | 568 |  | 1890 |  |  | 2232 |  | 1125 |  | 408 |  | 0 |  | 408 |  | 0 |  | 482 |  | 423 |  | 72 |  | 82 |  | 1538 |  | 1415 |  | 281 |  | 857 |  | 256 |  |  |  | 352 |  | 0 |  | 134 |  |  | 2705 | 22399
[57 empty] | Рср ч | 933.2917
[57 empty] | Рmax | 1184
[57 empty] | Кзап.сут.граф. | 0.78825
Начальник СУРЭМ филиала АО "Горэлектросеть" "ПЭС" | [8 empty] | Начальник СУРЭМ филиала АО "Горэлектросеть" "ПЭС" | [5 empty] | Начальник СУРЭМ филиала АО "Горэлектросеть" "ПЭС" |  | Лазовская Н.Е. | [23 empty] | Начальник СУРЭМ филиала АО "Горэлектросеть" "ПЭС" | [5 empty] | Начальник СУРЭМ филиала АО "Горэлектросеть" "ПЭС" |  |  | Лазовская Н.Е.
|  |  | подпись | [9 empty] | подпись | [31 empty] | подпись
[48 empty] | Директор филиала АО "Горэлектросеть" "ПЭС" | [6 empty] | Начальник сектора У и Р ЭЭ ООО «РН – Юганскнефтегаз»
[48 empty] | Пробст В.А. | [6 empty] | Макарова В.В.
Note on BJ35: ProLe: Коэффициент заполнения суточного графика

## Общий
Сводная ведомость контрольных замеров электрических нагрузок в сетях филиала АО "Горэлектросеть" "ПЭС", присоединенных к сетям АО "Тюменьэнерго", АК "Транснефть-Сибирь" Нефтеюганское УМН, ООО "РН-Юганскнефтегаз"
21 - 22 июня 2017г.
|  |  |  | Итого по АО "Тюмень-энерго" | Итого по АК "Транснефть-Сибирь" Нефтеюганское УМН | Итого по ООО "РН-Юганскнефтегаз" | Итого по АО "Тюменьэнерго", АК "Транснефть-Сибирь" Нефтеюганское УМН, ООО "РН-Юганскнефтегаз"
А- | R+ | R- |  | А+ | А+ | А+ | А+
Расход (кВт*ч) | Расход (кВт*ч) | Расход (кВт*ч) |  | Расход (кВт*ч) | Расход (кВт*ч) | Расход (кВт*ч) | Расход (кВт*ч)
#REF! | #REF! | #REF! |  | 3214.77 | 211 | 547 | 3972.77
#REF! | #REF! | #REF! |  | 3178.76 | 195 | 491 | 3864.76
#REF! | #REF! | #REF! |  | 3435.33 | 195 | 496 | 4126.33
#REF! | #REF! | #REF! |  | 3932.96 | 219 | 519 | 4670.96
#REF! | #REF! | #REF! |  | 4246.88 | 283 | 781 | 5310.88
#REF! | #REF! | #REF! |  | 4725.21 | 394 | 971 | 6090.21
#REF! | #REF! | #REF! |  | 5147.36 | 399 | 1045 | 6591.36
#REF! | #REF! | #REF! |  | 5258.72 | 416 | 994 | 6668.72
#REF! | #REF! | #REF! |  | 5386.89 | 433 | 989 | 6808.89
#REF! | #REF! | #REF! |  | 5441.48 | 403 | 1070 | 6914.48
#REF! | #REF! | #REF! |  | 5371.88 | 407 | 1033 | 6811.88
#REF! | #REF! | #REF! |  | 5241.8 | 372 | 1087 | 6700.8
#REF! | #REF! | #REF! |  | 5138.61 | 342 | 931 | 6411.61
#REF! | #REF! | #REF! |  | 5191.52 | 342 | 1056 | 6589.52
#REF! | #REF! | #REF! |  | 5130.8 | 328 | 1184 | 6642.8
#REF! | #REF! | #REF! |  | 5127.08 | 335 | 1113 | 6575.08
#REF! | #REF! | #REF! |  | 5226.81 | 363 | 1060 | 6649.81
#REF! | #REF! | #REF! |  | 5217.26 | 377 | 1159 | 6753.26
#REF! | #REF! | #REF! |  | 5170.41 | 399 | 1173 | 6742.41
#REF! | #REF! | #REF! |  | 5013.15 | 413 | 969 | 6395.15
#REF! | #REF! | #REF! |  | 4627.6 | 450 | 959 | 6036.6
#REF! | #REF! | #REF! |  | 3988.13 | 371 | 965 | 5324.13
#REF! | #REF! | #REF! |  | 3631.85 | 302 | 978 | 4911.85
#REF! | #REF! | #REF! |  | 3345.72 | 254 | 829 | 4428.72
#REF! | #REF! | #REF! |  | 111390.98 | 8203 | 22399 | 141992.98
[6 empty] | Рср ч | 5916.3742
[6 empty] | Рmax | 6914.48
[6 empty] | Кзап.сут.граф. | 0.85565
Директор филиала АО "Горэлектросеть" "ПЭС"
Пробст В.А.
Директор НЮЭС АО "Тюменьэнерго"
Погорелов Е.Г.
Начальник АО "Транснефть-Сибирь" Нефтеюганское УМН
Гайфуллин В.Р.
Начальник сектора У и Р ЭЭ ООО «РН – Юганскнефтегаз»
Макарова В.В.
Note on H37: ProLe: Коэффициент заполнения суточного графика