Объем электроэнергии и мощности, полученной в сеть сетевой организации и объем отпущенной из сети сетевой организации электрической энергии и мощности потребителям, присоединенным к сетям сетевой организации

ОАО «Горэлектросеть» 2015 год

ОАО «Горэлектросеть» является сетевой организацией и основным видом деятельности является передача электрической энергии потребителям ООО «Нижневартовская энергосбытовая организация».

| Наименование показателя | ВСЕГО | ВН | СН-1 | СН-2 | НН |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поступление в сеть из других организаций (Млн. кВт.ч), в том числе: | 837,560853 |  | 194,249900 | 643,310953 |  |
| из сетей ФСК (Млн. кВт.ч) | 14,239446 |  |  | 14,039446 |  |
| Из сетей ОАО «Тюменьэнерго» (Млн. кВт.ч) | 823,321407 |  | 194,249900 | 629,071507 |  |
| Отпуск из сети, в том числе: | 756,708860 |  | 48,300671 | 403,533670 | 304,874519 |
| конечные потребители - юридические лица (Млн. кВт.ч) | 451,127132 |  | 48,300671 | 327,544897 | 75,281564 |
| население и приравненные к ним группы (Млн. кВт.ч) | 305,581,28 |  | 0 | 75,988773 | 229,592955 |
| Потери, возникающие в сети сетевой организации при передаче электрической энергии (Млн. кВт.ч) | 77,002448 |  | 6,617920 | 37,416062 | 32,968466 |
| Передача в другие сети в том числе потребители, имеющие статус ТСО | 3,849545 |  | 0 | 3,849545 | 0 |

ОАО «Горэлектросеть» производит покупку электрической энергии для компенсации потерь электрической энергии, возникающих в сетях при её передаче потребителям.

Норматив технологических потерь электроэнергии при ее передаче по электрическим сетям ОАО «Горэлектросеть» составляет на 2014 г. 9,24 % от отпуска электроэнергии в сеть.