Объем электроэнергии и мощности, полученной в сеть сетевой организации и объем отпущенной из сети сетевой организации электрической энергии и мощности потребителям, присоединенным к сетям сетевой организации

ОАО «Горэлектросеть» 2016 год

ОАО «Горэлектросеть» является сетевой организацией и основным видом деятельности является передача электрической энергии потребителям ООО «Нижневартовская энергосбытовая организация».

| Наименование показателя | ВСЕГО | ВН | СН-1 | СН-2 | НН |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поступление в сеть из других организаций (Млн. кВт.ч), в том числе: | 827,840963 |  | 194,354756 | 633,486207 |  |
| из сетей ФСК (Млн. кВт.ч) | 15,048356 |  |  | 15,048356 |  |
| Из сетей ОАО «Тюменьэнерго» (Млн. кВт.ч) | 812,792607 |  | 194,354756 | 618,437851 |  |
| Отпуск из сети, в том числе: | 747,88517 |  | 46,056618 | 361,423140 | 340,405412 |
| конечные потребители - юридические лица (Млн. кВт.ч) | 442,331331 |  | 46,056618 | 331,428896 | 64,845817 |
| население и приравненные к ним группы (Млн. кВт.ч) | 305,553839 |  | 0 | 29,994244 | 275,559595 |
| Потери, возникающие в сети сетевой организации при передаче электрической энергии (Млн. кВт.ч) | 75,911601 |  | 6,524169 | 36,886010 | 32,501422 |
| Передача в другие сети в том числе потребители, имеющие статус ТСО | 4,044192 |  | 0 | 4,044192 | 0 |

ОАО «Горэлектросеть» производит покупку электрической энергии для компенсации потерь электрической энергии, возникающих в сетях при её передаче потребителям.

Норматив технологических потерь электроэнергии при ее передаче по электрическим сетям ОАО «Горэлектросеть» составляет на 2016 г. 9,21 % от отпуска электроэнергии в сеть.