Потери электроэнергии в сетях сетевой организации в абсолютном и относительном выражении по уровням напряжения, используемым для целей ценообразования.

ОАО «Горэлектросеть»

2011 год

| Уровни напряжения | Млн. кВт.ч | % от поступления в сеть |
| --- | --- | --- |
| 35 кВ | 6,758 | 19,66 |
| 10-6 кВ | 25,530 | 6,07 |
| 0,4 кВ | 42,800 | 10,88 |
| ВСЕГО | 75,088 | 8,85 |
| Норматив технологических потерь электроэнергии | Приказ Министерства энергетики Российской Федерации № 281 от 15.12.2008 г. | 9,4 % |

ОАО «Горэлектросеть» является сетевой организацией и основным видом деятельности является передача электрической энергии потребителям ООО «Нижневартовская энергосбытовая организация».

ОАО «Горэлектросеть» производит покупку электрической энергии для компенсации потерь электрической энергии, возникающих в сетях при её передаче потребителям.