|  | (введено Дополнительным соглашением № 9 от «01» апреля 2006 г.) |
| --- | --- |
| Утверждаю: ЗАКАЗЧИК ____________________ (___________________) «____» _______________20.... г. | Утверждаю: ИСПОЛНИТЕЛЬ ________________________ (Ю.А. Елин) «____» _________________20.... г. |

ФОРМА АКТА ОСМОТРА ПРИБОРОВ УЧЕТА

АКТ  ОСМОТРА ПРИБОРОВ УЧЕТА

«___»_________ 20__ г.

Мною, представителем Сетевой компании _____________________________________________________________

(должность, ФИО)

в присутствии представителя_________________________________________________________________________

(наименование организации, должность, ФИО)

___________________________произведен осмотр приборов (расчетного) учета электроэнергии, установленных на

___________________________________________________________________________________________________

(наименование ПС, присоединения, номер ТП, установленная мощность)

Причина осмотра ____________________________________________________________          Результат осмотра:

Данные счетчиков

| №№ пп | Тип счетчика | № счетчика | Показания | Класс точности | Дата поверки | Время снятия, время установки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Снят |  |  |  |  |  |  |
| Установлен |  |  |  |  |  |  |

Данные трансформаторов тока

| №№ пп | Тип ТТ | № ТТ | Коэф. трансформации | Класс точности | Дата поверки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Данные трансформаторов напряжения

| №№ пп | Тип ТТ | № ТТ | Коэф. трансформации | Класс точности |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Векторная диаграмма

| № | Ток (А) | Угол в градусах |
| --- | --- | --- |

Ответственный за электрохозяйство: ________________________________________________________

(должность, ФИО)

Заключение:________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________

Предписание:_______________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________

Предписания, указанные в акте, выполнить в указанные сроки и письменно сообщить в Сбытовую и Сетевую компании. Несообщение рассматривается как невыполнение предписаний. На основании ст. 539 п. 2 ГК РФ электроустановки будут отключены частично либо полностью, а также согласно КоАП ст. 9.11 наложен административный штраф. Ответственность за последствия, связанные с отключением, возлагаются на руководство предприятия.

Представитель Сетевой компании: _____________________________________________

Представитель потребителя: _____________________________________________