Потери электроэнергии в сетях сетевой организации в абсолютном и относительном выражении по уровням напряжения, используемым для целей ценообразования АО «Горэлектросеть»

2018 год

| Распределение потерь по уровням напряжения в сети | ВСЕГО | ВН | СН-1 | СН-2 | НН |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Потери, возникающие в сети сетевой организации при передаче электрической энергии (тыс. кВт.ч) | 85 713,29 |  | 16 482,03 | 33 623,07 | 35 608,19 |
| то же в % к поступлению в сеть | 6,57% |  | 6,21% | 6,57% | 6,75% |

АО «Горэлектросеть» является сетевой организацией и основным видом деятельности является передача электрической энергии потребителям ООО «НЭСКО», АО «Газпром энергосбыт Тюмень», АО «ЮТЭК», АО «ЕЭСнК».

АО «Горэлектросеть» производит покупку электрической энергии для компенсации потерь электрической энергии, возникающих в сетях при её передаче потребителям.