## ВЛ-6
№п.п. | Наименование ВЛ-6кВ | Длина, км
1 | ВЛ-6кВ ф-8 ПС КОС | 0.85
2 | ВЛ-6кВ ф-5 ПС Баграс (участок) | 0.44
3 | ВЛ-6кВ ф-26 НПС-2 ЛПДС Нижневартовска (участок) | 0.385
4 | ВЛ-6кВ ф-24 ПС ГПП-3 Б2СР (участок) | 0.45
5 | ВЛ-6кВ ф-10 ПС ГПП-3 Б2СР (участок) | 0.15
6 | ВЛ-6кВ ПС Мегион ф.11 - Теплица-2 | 1.2
7 | ВЛ-6кВ ПС Мегион ф.15 - Огороды | 3.84
8 | ВЛ-6кВ ПС Мегион ф.20 - Теплица-1 | 1.36
9 | ВЛ-6кВ ПС Мегион ф.24 | 4.1
10 | ВЛ-6кВ ф-18 ГПП-1 (НВ ГПК) | 1.87
11 | ВЛ-6кВ ф-18,32 ГПП-1 (НВ ГПК) | 3.48
12 | ВЛ-6кВ ф.АТК-2 ГПП-1 | 0.51
13 | ВЛ-6кВ ф-115 ПС Дивный | 0.62
14 | ВЛ-6кВ ф-111 ПС Дивный | 0.65
15 | ВЛ-6кВ ф-205 ПС Дивный | 2.21
16 | ВЛ-6кВ ф-15,20 РПП-4 (участок) | 0.04
17 | ВЛ-6кВ ф-11 РПП-4 (участок) | 3.22
18 | ВЛ-6кВ ф-13 РПП-4 | 1.32
19 | ВЛ-6кВ ф-15 РПП-4 | 0.92
20 | ВЛ-6кВ ф-18 РПП-4 | 1.24
21 | ВЛ-6кВ ф-4 ПС Энергонефть | 1.71
22 | ВЛ-6кВ ф-17 ПС Энергонефть | 1.38
23 | ВЛ-6кВ ф-16 ПС Энергонефть | 3.21
24 | ВЛ-6кВ ф-14 ПС Энергонефть | 1.3
25 | ВЛ-6кВ ф-18 ПС Энергонефть | 0.1
26 | ВЛ-6кВ ф-8 ПС Энергонефть | 0.68
27 | ВЛ-6кВ ф-216 ПС Стройиндустриальная | 2.68
28 | ВЛ-6кВ ф-213 ПС Стройиндустриальная | 1.55
29 | ВЛ-6кВ ф-107 ПС Стройиндустриальная | 2.78
30 | ВЛ-6кВ ф-107, 216 ПС Стройиндустриальная | 8.854
31 | ВЛ-6кВ ф-223 ПС ГПП-7 | 1.78
32 | ВЛ-6кВ ф-239 ПС ГПП-7 | 6.93
33 | ВЛ-6кВ ф-15 РПП-1 | 0.3
34 | ВЛ-6кВ ф-16 РПП-1 | 1.191
35 | ВЛ-6кВ ф-8 РПП-1 | 0.477
36 | ВЛ-6кВ ф-8 ПС К-203 (участок) | 1.45
37 | ВЛ-6кВ ф-6, 16 ПС Базовая | 4.99
38 | ВЛ-6кВ ф-8 ПС Базовая | 2.6
39 | ВЛ-6кВ ф-6 ПС Базовая | 0.75
40 | ВЛ-6кВ ф-4,14 ПС Базовая | 3.36
41 | ВЛ-6кВ ф-14 ПС Базовая | 0.78
42 | ВЛ-6кВ ф-18 ПС Базовая | 0.64
43 | ВЛ-6кВ ф-4 ПС Базовая | 0.73
44 | ВЛ-6кВ ф-11,20 РПП-3 | 0.8
45 | ВЛ-6кВ ф-11 РПП-3 | 0.81
46 | ВЛ-6кВ ф-8 РПП-3 | 1.24
47 | ВЛ-6кВ ф-18 РПП-3 | 1.3
48 | ВЛ-6кВ ф-8 ПС Татра | 2.14
49 | ВЛ-6кВ ф-14 ПС Татра | 1.13
50 | ВЛ-6кВ ф-7 ПС БИО | 0.32
51 | ВЛ-6кВ ф-16 ПС БИО | 0.78
52 | ВЛ-6кВ ф-7,14 ПС БИО | 2.33
53 | ВЛ-6кВ ф-14 ПС БИО | 0.2

## ВЛ-10
№п.п. | Наименование ВЛ-6кВ | Длина, км
1 | ВЛ-10кВ КТПН-363/з - КТПН-398/з | 0.37
2 | ВЛ-10кВ ф-6 ТП-61/х | 0.78
3 | ВЛ-10кВ ф-5 РПЖ-8 | 1.13
4 | ВЛ-10кВ ф-10 РПЖ-8 | 3.69
5 | ВЛ-10кВ ф-14, 19 РП-3/х | 1.48
6 | ВЛ-10кВ ф-5, 6 РП-3/х | 1.5
7 | ВЛ-10кВ ф-10 РП-3/х | 0.73
8 | ВЛ-10кВ ф-104, 204 ПС Центральная | 1.05
9 | ВЛ-10кВ ф-7 ПС Западная | 1.29
10 | ВЛ-10кВ ф-107, 207 ПС Колмаковская | 2
11 | ВЛ-10кВ ф-3, 4 РП Совхоз | 2.72
12 | ВЛ-10кВ ф-5, 6 РП Совхоз | 0.28
13 | ВЛ-10кВ ф-3 РП Дагестан | 0.83
14 | ВЛ-10кВ ф-4 РП Дагестан | 0.6
15 | ВЛ-10кВ ф-10,13 РПП-5 | 2.17
16 | ВЛ-10кВ ф-18 РПП-5 | 0.87
17 | ВЛ-10кВ ф-19 РПП-5 | 0.71
18 | ВЛ-10кВ ф-14,15 РПП-5 | 4.24
19 | ВЛ-10кВ ф-18,19 РПП-5 | 0.53
20 | ВЛ-10кВ ф-216 ПС Восток | 3.72
21 | ВЛ-10кВ ф-123, 224 ПС Восток | 3.66
22 | ВЛ-10кВ ф-123 ПС Восток | 5.34
23 | ВЛ-10кВ Восток-Сибирская-1 ПС Восток (участок) | 0.22
24 | ВЛ-10кВ ф-5,9 ПС Галина | 2.54
25 | ВЛ-10кВ ф-5 ПС Галина | 0.92
26 | ВЛ-10кВ ф-4,11 ПС Галина | 0.8
27 | ВЛ-10кВ ф-204, 361 ГПП-5 | 1.99
28 | ВЛ-10кВ ф-206, 355 ГПП-5 | 2.41
29 | ВЛ-10кВ ф-202, 304 ГПП-2 | 3.458
30 | ВЛ-10кВ ф-410, 710 ГПП-2 | 0.9
31 | ВЛ-10кВ ф-510, 604 ГПП-2 | 1.35
32 | ВЛ-10кВ ф-104, 403 ГПП-1А | 6.1
33 | ВЛ-10кВ ф-112, 207 ГПП-1А | 1.07
34 | ВЛ-10кВ ф-101, 226 ГПП-4 | 0.72
35 | ВЛ-10кВ ф-113, 234 ГПП-4 | 4.26
36 | ВЛ-10кВ ф-121, 212 ГПП-4 | 5.6
37 | ВЛ-10кВ ф-2А РП-10 | 0.7
38 | ВЛ-10кВ ф-4 РП-10 | 0.78
39 | ВЛ-10кВ ф-11 РП-10 | 3.18
40 | ВЛ-10кВ ф-5 РП-10 (участок) | 0.33
41 | ВЛ-10кВ ф-9 РП-10 | 0.69
42 | ВЛ-10кВ ф-105 ПС Эмтор | 5.52
43 | ВЛ-10кВ ф-107, 208 ПС Эмтор | 7.06
44 | ВЛ-10кВ ф-6 РП-2С | 0.39
45 | ВЛ-10кВ ф-1 РП-2С | 0.45
46 | ВЛ-10кВ ф-1,6 РП-2С | 2.56
47 | ВЛ-10кВ ф-4 РП-29 | 1.71
48 | ВЛ-10кВ ф-12 РП-29 | 1.51
49 | ВЛ-10кВ ф-3 РП-29 | 0.25
50 | ВЛ-10кВ ф-6 РП-29 | 0.18
51 | ВЛ-10кВ ф-9 РП-29 | 0.99
52 | ВЛ-10кВ ф-3 ПС Совхозная | 5.3
53 | ВЛ-10кВ ф-10 ПС Совхозная | 9.88
54 | ВЛ-10кВ ф-4 РПЖ-17 (участок) | 0.63
55 | ВЛ-10кВ ф-13 РПЖ-17 | 1.78
56 | ВЛ-10кВ ф-14 РПЖ-17 | 1.78
57 | ВЛ-10кВ ф-7 РП СТПС | 1.56
58 | ВЛ-10кВ ф-10 РП СТПС | 2.36
59 | ВЛ-10кВ ф-12 РП СТПС | 2.42
60 | ВЛ-10кВ ф-3 РП СТПС | 1.52
61 | ВЛ-10кВ ф-9 РП СТПС | 2.36
62 | ВЛ-10кВ ф-20, 27 ПС Южная | 4.01
63 | ВЛ-10кВ ф-31, 37 ПС Южная | 2.72
64 | ВЛ-10кВ ф-8, 11 ПС Южная | 3
65 | ВЛ-10кВ ф-7, 26 ПС Южная | 1.5
66 | ВЛ-10кВ ф-29 ПС Южная | 2.85
67 | ВЛ-10кВ КТПН-363/з - КТПН-398/з | 0.37
68 | ВЛ-10кВ ф-6 ТП-61/х | 0.78
69 | ВЛ-10кВ ф-5 РПЖ-8 | 1.13
70 | ВЛ-10кВ ф-10 РПЖ-8 | 3.69
71 | ВЛ-10кВ ф-14, 19 РП-3/х | 1.48
72 | ВЛ-10кВ ф-5, 6 РП-3/х | 1.5
73 | ВЛ-10кВ ф-10 РП-3/х | 0.73
74 | ВЛ-10кВ ф-104, 204 ПС Центральная | 1.05
75 | ВЛ-10кВ ф-7 ПС Западная | 1.29
76 | ВЛ-10кВ ф-107, 207 ПС Колмаковская | 2
77 | ВЛ-10кВ ф-3, 4 РП Совхоз | 2.72
78 | ВЛ-10кВ ф-5, 6 РП Совхоз | 0.28
79 | ВЛ-10кВ ф-3 РП Дагестан | 0.83
80 | ВЛ-10кВ ф-4 РП Дагестан | 0.6
81 | ВЛ-10кВ ф-10,13 РПП-5 | 2.17
82 | ВЛ-10кВ ф-18 РПП-5 | 0.87
83 | ВЛ-10кВ ф-19 РПП-5 | 0.71
84 | ВЛ-10кВ ф-14,15 РПП-5 | 4.24
85 | ВЛ-10кВ ф-18,19 РПП-5 | 0.53
86 | ВЛ-10кВ ф-216 ПС Восток | 3.72
87 | ВЛ-10кВ ф-123, 224 ПС Восток | 3.66
88 | ВЛ-10кВ ф-123 ПС Восток | 5.34
89 | ВЛ-10кВ Восток-Сибирская-1 ПС Восток (участок) | 0.22
90 | ВЛ-10кВ ф-5,9 ПС Галина | 2.54
91 | ВЛ-10кВ ф-5 ПС Галина | 0.92
92 | ВЛ-10кВ ф-4,11 ПС Галина | 0.8
93 | ВЛ-10кВ ф-204, 361 ГПП-5 | 1.99
94 | ВЛ-10кВ ф-206, 355 ГПП-5 | 2.41
95 | ВЛ-10кВ ф-202, 304 ГПП-2 | 3.458
96 | ВЛ-10кВ ф-410, 710 ГПП-2 | 0.9
97 | ВЛ-10кВ ф-510, 604 ГПП-2 | 1.35
98 | ВЛ-10кВ ф-104, 403 ГПП-1А | 6.1
99 | ВЛ-10кВ ф-112, 207 ГПП-1А | 1.07
100 | ВЛ-10кВ ф-101, 226 ГПП-4 | 0.72
101 | ВЛ-10кВ ф-113, 234 ГПП-4 | 4.26
102 | ВЛ-10кВ ф-121, 212 ГПП-4 | 5.6
103 | ВЛ-10кВ ф-2А РП-10 | 0.7
104 | ВЛ-10кВ ф-4 РП-10 | 0.78
105 | ВЛ-10кВ ф-11 РП-10 | 3.18
106 | ВЛ-10кВ ф-5 РП-10 (участок) | 0.33
107 | ВЛ-10кВ ф-9 РП-10 | 0.69
108 | ВЛ-10кВ ф-105 ПС Эмтор | 5.52
109 | ВЛ-10кВ ф-107, 208 ПС Эмтор | 7.06
110 | ВЛ-10кВ ф-6 РП-2С | 0.39
111 | ВЛ-10кВ ф-1 РП-2С | 0.45
112 | ВЛ-10кВ ф-1,6 РП-2С | 2.56
113 | ВЛ-10кВ ф-4 РП-29 | 1.71
114 | ВЛ-10кВ ф-12 РП-29 | 1.51
115 | ВЛ-10кВ ф-3 РП-29 | 0.25
116 | ВЛ-10кВ ф-6 РП-29 | 0.18
117 | ВЛ-10кВ ф-9 РП-29 | 0.99
118 | ВЛ-10кВ ф-3 ПС Совхозная | 5.3
119 | ВЛ-10кВ ф-10 ПС Совхозная | 9.88
120 | ВЛ-10кВ ф-4 РПЖ-17 (участок) | 0.63
121 | ВЛ-10кВ ф-13 РПЖ-17 | 1.78
122 | ВЛ-10кВ ф-14 РПЖ-17 | 1.78
123 | ВЛ-10кВ ф-7 РП СТПС | 1.56
124 | ВЛ-10кВ ф-10 РП СТПС | 2.36
125 | ВЛ-10кВ ф-12 РП СТПС | 2.42
126 | ВЛ-10кВ ф-3 РП СТПС | 1.52
127 | ВЛ-10кВ ф-9 РП СТПС | 2.36
128 | ВЛ-10кВ ф-20, 27 ПС Южная | 4.01
129 | ВЛ-10кВ ф-31, 37 ПС Южная | 2.72
130 | ВЛ-10кВ ф-8, 11 ПС Южная | 3
131 | ВЛ-10кВ ф-7, 26 ПС Южная | 1.5
132 | ВЛ-10кВ ф-29 ПС Южная | 2.85

## ВЛ-35
№п.п. | Наименование ВЛ-6кВ | Длина, км
1 | ВЛ-35кВ ГПП-1 - ГПП-3 | 5.138
2 | ВЛ-35кВ Очистные-1, 2 | 2.5
3 | ВЛ-35кВ ГПП-3 - ГПП-4 | 6.037
4 | ВЛ-35кВ ф-3,4 ГПП-4 - ПС Водозабор | 4.157
5 | ВЛ-35кВ ГПП-4, ПС Водозабор - ПС Котельная 3А | 3.946
6 | ВЛ-35кВ ф-1, 2 ГПП-7 - ПС БИО | 1.716
7 | ВЛ-35кВ ф-3,4 ГПП-7 - ПС Дивный | 0.342
8 | ВЛ-35кВ ф-3,4 ГПП-7 - ПС №1 | 2.8
9 | ВЛ-35кВ ф-5,6 ГПП-7 - ПС Тепловая | 4.4
10 | ВЛ-35кВ ф-3,4 ГПП-7 - ПС Базовая | 0.9
11 | ВЛ-35кВ Очистные-1,2 - ПС Базовая | 2
12 | ВЛ-35кВ Очистные-1,2 - ПС Котельная | 1
13 | ВЛ-35кВ Очистные-2 ГПП-1 РПП-3 ф.11 | 0.71
14 | ВЛ-35кВ ПС К-203 - ПС Водозабор | 9
15 | ВЛ-35кВ ф1,3 ПС Колмаковская - ПС Котельная-3А | 0.614
16 | ВЛ-35кВ ПС Котельная-3А - ПС Юбилейная | 0.669
17 | ВЛ-35кВ ф-2, 4 ПС Савкинская | 9.8