## Н-Вартовск
Отчёт о технологических нарушениях в эл. сетях-35; 10; 6кВ АО «Горэлектросеть» г. Нижневартовска за 2020г.
Месяц года | Наименование объекта | Время, дата отключения | Время, дата включения | Аварии | Инциденты | Причины | [7 empty] | Мероприятия по устранению нарушений
[6 empty] | Всего | Ошибки | Дефекты ремонта | Дефекты монтажа, изготовления | Воздействия посторонних лиц и организаций | Воздействия смежных сетевых организаций | Другие причины | Недоотпуск электроэнергии (кВт/ч)
(кВт/ч)
Январь | КЛ-6кВ: ф.14 ПС 35/6 кВ ПТВМ-2а | 11:10ч. 05.01.10г. | 20:40ч. 05.01.10г. |  |  |  |  | + |  |  |  |  | -
Январь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Февраль | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Март | КЛ-10кВ ф.10кВ №3 РП-Совхоз - ТП-57/х (2) | 07:36ч. 01.03.20г. | 08:14ч. 01.03.20г. | нет | 1 | 2 | [5 empty] | 1 | 150 | Напряжение подано от резервного источника, выполняется ремонт повреждённого КЛ-10кВ.
| РП-29 ф.10кВ №9 | 20:10ч. 14.03.20г. | 21:41ч. 14.03.20г. | нет | 1 | [6 empty] | 1 | 25.5 | Напряжение подано от резервного источника, выполняется ремонт повреждённого оборудования
Апрель | КЛ-6кВ: ф.16 ПС Н-Вартовская - РПП-1; КЛ-6кВ: ф.22 ПС Н-Вартовская - РПП-6. | 05:10ч. 03.04.20г. | 06:35ч. 03.04.20г. | нет | 1 | 4 | [5 empty] | 1 | 4189 | Напряжение подано от резервных источников, выполняется ремонт повреждёных КЛ-10кВ.
| КЛ-10кВ: ф.305 ПС Индустриальная - РПЖ-14 | 14:42ч. 07.04.20г. | 14:59ч. 07.04.20г. | нет | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 504 | Напряжение подано от резервного источника, выполняется ремонт повреждённого КЛ-10кВ.
| КЛ-10кВ: ТП-7/13(2) - ТП-7/14(2) | 16:10ч. 18.04.20г. | 16:42ч. 18.04.20г. | нет | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 180 | Напряжение подано от резервного источника, выполняется ремонт повреждённого КЛ-10кВ.
| ПС "Западная" РУ-10 кВ | 15:25ч. 27.04.20г. | 15:33ч. 27.05.20г. | нет | 1 | [5 empty] | 1 |  | 531.7 | Напряжение подано от резервного источника, выполняется ремонт повреждённого оборудования
Итого | [5 empty] | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5580.2

## Радужный
Отчёт о технологических нарушениях в эл. сетях-35; 10; 6кВ филиала АО «Горэлектросеть» «РГЭС» за 2020г.
Месяц года | Наименование объекта | Время, дата отключения | Время, дата включения | Аварии | Инциденты | Причины | [7 empty] | Мероприятия по устранению нарушений
[6 empty] | Всего | Ошибки | Дефекты ремонта | Дефекты монтажа, изготовления | Воздействия посторонних лиц и организаций | Воздействия смежных сетевых организаций | Другие причины | Недоотпуск электроэнергии (кВт/ч)
(кВт/ч)
Январь | КЛ-6кВ: ф.14 ПС 35/6 кВ ПТВМ-2а | 11:10ч. 05.01.10г. | 20:40ч. 05.01.10г. |  |  |  |  | + |  |  |  |  | -
Январь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Февраль | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Март | ПС 35/10 кВ "Дачная" ВВ-10 кВ яч. № 8 | 20:15ч. 21.03.2020г. | 21:34ч. 21.03.2020г. | нет | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 285 | Ремонт КЛ-10 кВ
| РП 10/0,4 кВ № 2 яч. №15 | 15:08ч. 31.03.2020г. | 15:28ч. 31.03.2020г. | нет | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 86 | Ремонт КЛ-10 кВ
Апрель
Итого | [5 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 371

## Пойковский
Отчёт о технологических нарушениях в эл. сетях-35; 10; 6кВ АО «Горэлектросеть» «ПЭС» за 2020г.
Месяц года | Наименование объекта | Время, дата отключения | Время, дата включения | Аварии | Инциденты | Причины | [7 empty] | Мероприятия по устранению нарушений
[6 empty] | Всего | Ошибки | Дефекты ремонта | Дефекты монтажа, изготовления | Воздействия посторонних лиц и организаций | Воздействия смежных сетевых организаций | Другие причины | Недоотпуск электроэнергии (кВт/ч)
(кВт/ч)
Январь | КЛ-6кВ: ф.14 ПС 35/6 кВ ПТВМ-2а | 11:10ч. 05.01.10г. | 20:40ч. 05.01.10г. |  |  |  |  | + |  |  |  |  | -
Январь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Февраль | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Март | ЛПДС "Южный Балык" ЗРУ-10кВ НПС-2 яч29 | 16.03.20г 01:00ч. | 16.03.19г 05:10ч. | нет | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 4325 | Осмотр ВЛ-10кВ ф.29, Повторное включение.
Апрель
Итого | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4325