## 19.12.2012
Контрольные зимние замеры электрических нагрузок ОАО "Горэлектросеть"
19 декабря 2012г.
Московское время
№ п/п | Наименование | Почасовой замер | [23 empty] | Wотпуска (МВт.ч)
|  | 0 - 1 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 | 7-8 | 8-9 | 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | ОАО "Горэлектросеть" г.Нижневартовск | 102.2366 | 101.0222 | 101.8662 | 108.5663 | 123.8093 | 136.69 | 146.0726 | 152.3108 | 154.8873 | 154.8268 | 153.7083 | 151.6202 | 150.7782 | 154.3993 | 161.6183 | 163.499 | 163.1252 | 159.8755 | 155.0925 | 147.2904 | 135.5144 | 123.4791 | 112.6243 | 106.0346 | 3320.9474
Водозабор 35/10
| Восток-1 (отдача) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Восток-2 (отдача) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Куст-203-1 (отдача) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Куст-203-2 (отдача) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Восток 110/35/10
| №001 отдача | 2.3499 | 2.2984 | 2.2586 | 2.2764 | 2.3016 | 2.3678 | 2.4203 | 2.4077 | 2.4066 | 2.4329 | 2.3362 | 2.2795 | 2.3699 | 2.3583 | 2.4066 | 2.5368 | 2.4675 | 2.4728 | 2.4392 | 2.4948 | 2.4885 | 2.4916 | 2.3887 | 2.3845 | 57.4351
| №002 отдача | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| №003 отдача | 2.7538 | 2.7524 | 2.7706 | 2.7454 | 2.7692 | 2.8322 | 2.8196 | 2.7706 | 2.7328 | 2.6866 | 2.6264 | 2.6152 | 2.5032 | 2.443 | 2.4514 | 2.422 | 2.4192 | 2.4206 | 2.4402 | 2.5214 | 2.5942 | 2.6082 | 2.5788 | 2.5382 | 62.8152
| №004 отдача | 2.7776 | 2.7706 | 2.7706 | 2.7692 | 2.779 | 2.8056 | 2.8168 | 2.8126 | 2.982 | 2.9218 | 2.835 | 2.7972 | 2.8196 | 2.8378 | 2.877 | 2.9246 | 2.8742 | 2.793 | 2.863 | 2.9862 | 3.0982 | 3.1458 | 3.1472 | 3.1318 | 69.3364
| №101 | 0.3344 | 0.3488 | 0.3536 | 0.3568 | 0.3752 | 0.4636 | 0.5644 | 0.5792 | 0.572 | 0.568 | 0.5404 | 0.5552 | 0.5304 | 0.5252 | 0.5116 | 0.506 | 0.4408 | 0.4168 | 0.3904 | 0.3908 | 0.3948 | 0.3912 | 0.3436 | 0.3468 | 10.8
| №113 | 0.9828 | 0.9744 | 0.9876 | 1.0968 | 1.392 | 1.4004 | 1.2912 | 1.2948 | 1.3692 | 1.3704 | 1.368 | 1.3248 | 1.296 | 1.3944 | 1.5576 | 1.7064 | 1.8336 | 1.9104 | 1.8864 | 1.758 | 1.5228 | 1.2972 | 1.1052 | 0.9912 | 33.1116
| №121 | 0.5598 | 0.555 | 0.5544 | 0.5814 | 0.5946 | 0.6444 | 0.7242 | 0.8178 | 0.798 | 0.7986 | 0.7704 | 0.7488 | 0.7878 | 0.7782 | 0.7692 | 0.6828 | 0.6252 | 0.6462 | 0.6108 | 0.6066 | 0.5802 | 0.5904 | 0.5682 | 0.5436 | 15.9366
| №212 | 1.194 | 1.1934 | 1.203 | 1.2414 | 1.2822 | 1.4082 | 1.5912 | 1.5438 | 1.5342 | 1.5168 | 1.3806 | 1.4826 | 1.4862 | 1.4682 | 1.509 | 1.4154 | 1.356 | 1.2924 | 1.2822 | 1.26 | 1.2156 | 1.2246 | 1.2678 | 1.2186 | 32.5674
| №226 | 0.836 | 0.8668 | 0.842 | 0.7732 | 0.8208 | 0.914 | 1.0996 | 1.044 | 1.0172 | 1.0072 | 0.9784 | 0.9748 | 0.9008 | 0.9428 | 1.0016 | 0.9576 | 0.8812 | 0.8604 | 0.902 | 0.9104 | 0.8476 | 0.8424 | 0.8132 | 0.8164 | 21.8504
| №234 | 0.8064 | 0.7488 | 0.7776 | 0.9 | 1.2768 | 1.428 | 1.4244 | 1.344 | 1.3068 | 1.3416 | 1.4268 | 1.3956 | 1.3212 | 1.3944 | 1.5816 | 1.7556 | 1.8732 | 1.884 | 1.878 | 1.6824 | 1.4172 | 1.176 | 0.9528 | 0.7968 | 31.89
Городская - 5 110/10/10
| яч.103 КЛ-10 | 0.852 | 0.8532 | 0.8616 | 0.9192 | 0.9372 | 0.9096 | 0.924 | 0.9252 | 0.9204 | 0.9396 | 0.9468 | 0.942 | 0.9288 | 0.9168 | 0.9648 | 0.9888 | 0.9828 | 0.9996 | 0.99 | 0.9684 | 0.9408 | 0.8892 | 0.852 | 0.8412 | 22.194
| яч.105 КЛ-10 | 1.4904 | 1.4724 | 1.464 | 1.5228 | 1.7172 | 1.8588 | 2.0388 | 2.1564 | 2.1816 | 2.1516 | 2.1492 | 2.1 | 2.148 | 2.1684 | 2.2236 | 2.1876 | 2.1204 | 2.0892 | 2.0508 | 1.9572 | 1.8324 | 1.7124 | 1.56 | 1.482 | 45.8352
| яч.107 КЛ-10 | 1.2756 | 1.2432 | 1.2432 | 1.3452 | 1.6632 | 1.9692 | 1.9764 | 1.7868 | 1.89 | 1.9752 | 2.0256 | 1.9644 | 1.9308 | 2.0664 | 2.3208 | 2.472 | 2.562 | 2.5284 | 2.3868 | 2.256 | 1.9944 | 1.7184 | 1.4364 | 1.2756 | 45.306
| яч.109 КЛ-10 | 0.052 | 0.0496 | 0.0488 | 0.0584 | 0.0824 | 0.0928 | 0.0752 | 0.0672 | 0.0648 | 0.0664 | 0.08 | 0.0744 | 0.0696 | 0.0792 | 0.0992 | 0.1136 | 0.1344 | 0.1432 | 0.136 | 0.1336 | 0.1096 | 0.0848 | 0.064 | 0.0544 | 2.0336
| яч.139 КЛ-10 | 0.99 | 0.9732 | 0.9828 | 1.0956 | 1.4664 | 1.704 | 1.6728 | 1.7412 | 1.7988 | 1.7484 | 1.7556 | 1.7052 | 1.6836 | 1.7904 | 1.9848 | 2.106 | 2.208 | 2.2512 | 2.1636 | 2.0004 | 1.764 | 1.4964 | 1.2576 | 1.0932 | 39.4332
| яч.204 КЛ-10 | 1.5624 | 1.5528 | 1.6464 | 1.6836 | 1.7832 | 1.7712 | 1.7856 | 1.7412 | 1.7556 | 1.7964 | 1.7952 | 1.8 | 1.7352 | 1.722 | 1.7796 | 1.8516 | 1.8396 | 1.8132 | 1.8156 | 1.8132 | 1.7304 | 1.662 | 1.5744 | 1.5228 | 41.5332
| яч.206 КЛ-10 | 0.3744 | 0.3756 | 0.3768 | 0.4296 | 0.4356 | 0.4368 | 0.4008 | 0.4236 | 0.4332 | 0.4416 | 0.4404 | 0.4248 | 0.4404 | 0.4368 | 0.4668 | 0.4572 | 0.4488 | 0.444 | 0.4332 | 0.426 | 0.4116 | 0.3924 | 0.3828 | 0.3708 | 10.104
| яч.208 КЛ-10 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.0192 | 0.0336 | 0.066 | 0.054 | 0.0288 | 0.0204 | 0.0192 | 0.024 | 0.024 | 0.0192 | 0.0216 | 0.054 | 0.0864 | 0.0888 | 0.0936 | 0.0912 | 0.0828 | 0.0864 | 0.0384 | 0.0216 | 0.018
| яч.210 КЛ-10 | 1.236 | 1.2132 | 1.23 | 1.4016 | 1.8588 | 2.232 | 2.226 | 2.2236 | 2.2728 | 2.3064 | 2.292 | 2.2248 | 2.19 | 2.3268 | 2.5908 | 2.7564 | 2.9328 | 2.9412 | 2.9196 | 2.6856 | 2.3136 | 1.8732 | 1.5384 | 1.3188 | 51.1044
| яч.323 КЛ-10 | 0.03 | 0.03 | 0.0312 | 0.03 | 0.0672 | 0.0768 | 0.0684 | 0.0744 | 0.0696 | 0.0624 | 0.0792 | 0.0756 | 0.0744 | 0.0864 | 0.09 | 0.1104 | 0.1248 | 0.1224 | 0.1104 | 0.1116 | 0.102 | 0.0864 | 0.0804 | 0.0816
| яч.349 КЛ-10 | 1.5048 | 1.4712 | 1.4952 | 1.7328 | 2.2752 | 2.7408 | 2.8068 | 2.9112 | 3.0744 | 3.048 | 3.0552 | 2.9244 | 2.9112 | 3.0804 | 3.3576 | 3.4932 | 3.63 | 3.7212 | 3.5664 | 3.2676 | 2.8044 | 2.2932 | 1.8624 | 1.5792 | 64.6068
| яч.355 КЛ-10 | 0.2376 | 0.2388 | 0.2364 | 0.2652 | 0.3084 | 0.3156 | 0.3204 | 0.2928 | 0.3228 | 0.3432 | 0.3192 | 0.354 | 0.3384 | 0.354 | 0.3684 | 0.3948 | 0.4476 | 0.4788 | 0.4944 | 0.4668 | 0.426 | 0.3624 | 0.2844 | 0.246 | 8.2164
| яч.361 КЛ-10 | 0.54 | 0.5376 | 0.5688 | 0.6312 | 0.726 | 0.69 | 0.6372 | 0.5988 | 0.6228 | 0.6324 | 0.6144 | 0.6084 | 0.6228 | 0.6396 | 0.6996 | 0.7188 | 0.7584 | 0.81 | 0.8052 | 0.8064 | 0.774 | 0.6936 | 0.6096 | 0.5604 | 15.906
| яч.444 КЛ-10 | 0.0608 | 0.06 | 0.0616 | 0.0696 | 0.1008 | 0.1168 | 0.092 | 0.0776 | 0.0808 | 0.0864 | 0.0896 | 0.0752 | 0.0736 | 0.0864 | 0.0976 | 0.1056 | 0.136 | 0.156 | 0.1672 | 0.152 | 0.1248 | 0.1024 | 0.0832 | 0.068 | 2.324
| яч.450 КЛ-10 | 1.0128 | 0.9876 | 0.9948 | 1.2132 | 1.3956 | 1.536 | 1.446 | 1.6284 | 1.842 | 1.9224 | 1.9452 | 1.9224 | 1.8864 | 1.9524 | 2.1684 | 2.1984 | 2.2848 | 2.3424 | 2.3424 | 2.196 | 1.956 | 1.6812 | 1.4148 | 1.2468 | 41.5164
| яч.452 КЛ-10 | 0.7944 | 0.7824 | 0.7956 | 0.8964 | 1.1268 | 1.2516 | 1.2108 | 1.2288 | 1.2408 | 1.2096 | 1.1928 | 1.164 | 1.1532 | 1.23 | 1.3404 | 1.3584 | 1.3788 | 1.3908 | 1.4136 | 1.3716 | 1.248 | 1.104 | 0.978 | 0.8628 | 27.7236
| яч.456 КЛ-10 | 1.1352 | 1.1064 | 1.1484 | 1.2348 | 1.5048 | 1.7364 | 1.7328 | 1.8036 | 1.8072 | 1.7988 | 1.872 | 1.8312 | 1.8504 | 1.9368 | 2.1684 | 2.2944 | 2.4192 | 2.418 | 2.3664 | 2.2164 | 1.9308 | 1.6104 | 1.3656 | 1.2156 | 42.504
| яч.458 КЛ-10 | 2.1672 | 2.1324 | 2.1432 | 2.1912 | 2.3292 | 2.4168 | 2.55 | 2.5848 | 2.5992 | 2.568 | 2.6376 | 2.6328 | 2.6124 | 2.664 | 2.7492 | 2.79 | 2.7852 | 2.8128 | 2.7708 | 2.6976 | 2.5416 | 2.4432 | 2.3148 | 2.2572 | 60.3912
ГПП-7 110/35/6
| №001, отдача | 2.9078 | 2.9232 | 2.9456 | 2.9862 | 3.0142 | 3.0478 | 3.1528 | 3.1234 | 3.1192 | 3.059 | 3.0324 | 2.9946 | 2.9946 | 3.0002 | 3.0268 | 2.9806 | 2.9288 | 2.9316 | 2.9148 | 2.9386 | 2.926 | 2.9078 | 2.877 | 2.884 | 71.617
| №002, отдача | 3.9326 | 3.8598 | 3.843 | 3.8766 | 3.969 | 4.1874 | 4.438 | 4.473 | 4.4044 | 4.3456 | 4.2462 | 4.2658 | 4.368 | 4.3596 | 4.3904 | 4.2084 | 4.0502 | 3.8192 | 3.8248 | 3.7632 | 3.6974 | 3.6988 | 3.7394 | 3.8248 | 97.5856
| №003, отдача | 1.8256 | 1.8018 | 1.7906 | 1.862 | 2.0188 | 2.0594 | 2.1084 | 2.0986 | 2.0888 | 2.1182 | 2.1042 | 2.0818 | 2.1476 | 2.1742 | 2.2484 | 2.205 | 2.2764 | 2.2652 | 2.2246 | 2.149 | 2.142 | 2.0286 | 1.9418 | 1.8494 | 49.6104
| №004, отдача | 2.0118 | 1.9936 | 2.0034 | 2.0608 | 2.1434 | 2.2204 | 2.3688 | 2.3114 | 2.3842 | 2.436 | 2.3534 | 2.331 | 2.8028 | 4.4464 | 4.564 | 4.4464 | 4.3414 | 4.0502 | 3.7772 | 3.6736 | 3.4902 | 3.4272 | 3.2886 | 3.3348 | 72.261
| №005, отдача | 2.3814 | 2.3751 | 2.352 | 2.3856 | 2.3625 | 2.3982 | 2.4528 | 2.5242 | 2.5179 | 2.52 | 2.4759 | 2.4507 | 2.4444 | 2.4381 | 2.4108 | 2.3877 | 2.3541 | 2.3436 | 2.3919 | 2.4507 | 2.5074 | 2.562 | 2.5599 | 2.5473 | 58.5942
| №006, отдача | 3.1122 | 3.0891 | 3.066 | 3.0807 | 3.1521 | 3.234 | 3.5133 | 3.6981 | 3.7128 | 3.7548 | 3.7233 | 3.717 | 3.6939 | 3.6876 | 3.6813 | 3.6057 | 3.4881 | 3.423 | 3.4104 | 3.4125 | 3.4335 | 3.4188 | 3.4335 | 3.3831 | 82.9248
| №223 | 0.0022 | 0.0022 | 0.0022 | 0.0022 | 0.0022 | 0.0022 | 0.0018 | 0.0022 | 0.0022 | 0.0018 | 0.0022 | 0.0022 | 0.0022 | 0.0022 | 0.0018 | 0.0022 | 0.0022 | 0.0025 | 0.0022 | 0.0022 | 0.0022 | 0.0022 | 0.0022 | 0.0025 | 0.0522
| №239 | 0.3882 | 0.3782 | 0.3867 | 0.3872 | 0.3989 | 0.3912 | 0.3757 | 0.3692 | 0.364 | 0.3534 | 0.3536 | 0.3603 | 0.3625 | 0.3617 | 0.3764 | 0.3865 | 0.378 | 0.3841 | 0.3886 | 0.388 | 0.3892 | 0.395 | 0.3928 | 0.3907 | 9.1001
Стройиндустриальная 35/6
| № 107 | 1.6997 | 1.7117 | 1.6963 | 1.6944 | 1.7237 | 1.7371 | 1.8283 | 1.8581 | 1.7971 | 1.7606 | 1.7486 | 1.7069 | 1.7126 | 1.7227 | 1.7578 | 1.7261 | 1.6886 | 1.6622 | 1.656 | 1.6656 | 1.6675 | 1.6704 | 1.6997 | 1.6925 | 41.2842
| № 216 | 1.2245 | 1.2298 | 1.2547 | 1.2643 | 1.2787 | 1.2605 | 1.2461 | 1.2485 | 1.2288 | 1.2134 | 1.2216 | 1.2034 | 1.1923 | 1.189 | 1.1947 | 1.2029 | 1.2168 | 1.2221 | 1.2317 | 1.237 | 1.2221 | 1.1894 | 1.2091 | 1.2197 | 29.4011
| №106 | 0.1483 | 0.132 | 0.1494 | 0.1488 | 0.1408 | 0.1414 | 0.1494 | 0.1465 | 0.148 | 0.1492 | 0.1294 | 0.1456 | 0.1435 | 0.1422 | 0.1241 | 0.1481 | 0.1376 | 0.1394 | 0.1496 | 0.1324 | 0.1538 | 0.1304 | 0.1519 | 0.147 | 3.4288
| №211 | 0.049 | 0.0491 | 0.0491 | 0.0508 | 0.0515 | 0.0523 | 0.0494 | 0.0508 | 0.0494 | 0.0497 | 0.0479 | 0.0509 | 0.0498 | 0.0536 | 0.0548 | 0.0544 | 0.0515 | 0.0522 | 0.0504 | 0.0502 | 0.0491 | 0.0505 | 0.0523 | 0.0515 | 1.2202
Западная (110/35/10)
| №1 ВЛ-35кВ Западная-Восток, отдача | 0.8624 | 0.8582 | 0.8596 | 0.8554 | 0.8568 | 0.8344 | 0.8302 | 0.847 | 0.8484 | 0.84 | 0.8484 | 0.8764 | 0.8708 | 0.9002 | 0.9128 | 0.9016 | 0.8736 | 0.9198 | 1.0598 | 0.9814 | 0.9744 | 0.9828 | 0.987 | 0.994 | 21.5754
| №2 ВЛ-35кВ Западная-Нижневартовская-1, отдача | 2.8938 | 2.8875 | 2.9379 | 3.1248 | 3.276 | 3.5868 | 4.0194 | 4.1958 | 4.1412 | 4.0866 | 3.885 | 3.9375 | 3.9585 | 3.948 | 3.9564 | 3.8199 | 3.5616 | 3.3768 | 3.2487 | 3.171 | 3.1101 | 3.0198 | 2.9925 | 3.0156 | 84.1512
| №3 ВЛ-35кВ Западная-Нижневартовская-2, отдача | 2.6992 | 2.7356 | 2.7146 | 2.8154 | 3.0366 | 3.2914 | 3.7562 | 3.9676 | 3.9312 | 3.8528 | 3.563 | 3.6512 | 3.6498 | 3.6862 | 3.7268 | 3.4818 | 3.3306 | 3.2032 | 2.9974 | 2.9078 | 2.856 | 2.814 | 2.674 | 2.7132 | 78.0556
| №4 ВЛ-35кВ Западная-КОС, отдача | 1.1634 | 1.1928 | 1.1676 | 1.1613 | 1.1634 | 1.1613 | 1.1886 | 1.2264 | 1.2306 | 1.2117 | 1.176 | 1.1802 | 1.1739 | 1.1991 | 1.1718 | 1.1781 | 1.1823 | 1.176 | 1.1802 | 1.2054 | 1.1781 | 1.1739 | 1.1823 | 1.1886 | 28.413
| ВЛ-10 №6 | 1.6644 | 1.6296 | 1.6644 | 1.8372 | 2.352 | 2.5224 | 2.292 | 2.2968 | 2.286 | 2.3532 | 2.454 | 2.3784 | 2.298 | 2.484 | 2.8368 | 3.1584 | 3.4788 | 3.6756 | 3.5592 | 3.3888 | 2.8908 | 2.4048 | 1.9584 | 1.6908 | 59.5548
| ВЛ-10 №9 | 1.338 | 1.2972 | 1.3716 | 1.5864 | 2.07 | 2.3004 | 2.1372 | 2.0496 | 2.0004 | 2.022 | 2.1372 | 2.0568 | 1.9872 | 2.1552 | 2.4852 | 2.6844 | 2.8368 | 2.9448 | 2.9088 | 2.7348 | 2.3556 | 1.9596 | 1.6224 | 1.4004 | 50.442
Индустриальная 110/10/10
| №003 | 1.185 | 1.185 | 1.206 | 1.2888 | 1.2888 | 1.5126 | 2.0058 | 2.2542 | 2.1516 | 2.1126 | 2.0328 | 2.0148 | 2.0226 | 2.0544 | 2.0268 | 1.839 | 1.6374 | 1.4568 | 1.2858 | 1.2558 | 1.182 | 1.152 | 1.161 | 1.1394 | 38.451
| №007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0006
| №014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| №015 | 0.168 | 0.1592 | 0.1592 | 0.2088 | 0.3392 | 0.372 | 0.3936 | 0.4256 | 0.4072 | 0.3872 | 0.3848 | 0.3552 | 0.3072 | 0.3032 | 0.3512 | 0.3776 | 0.3944 | 0.4152 | 0.3848 | 0.36 | 0.308 | 0.2536 | 0.212 | 0.1824 | 7.6096
| №016 | 0.2664 | 0.2568 | 0.2628 | 0.3216 | 0.4344 | 0.5556 | 0.5964 | 0.6108 | 0.5928 | 0.6 | 0.6 | 0.5664 | 0.5592 | 0.6012 | 0.6648 | 0.6768 | 0.6684 | 0.6228 | 0.5892 | 0.552 | 0.474 | 0.4092 | 0.3456 | 0.2988 | 12.126
| №017 | 0.3684 | 0.3588 | 0.3696 | 0.4152 | 0.5016 | 0.5988 | 0.6516 | 0.6864 | 0.6648 | 0.666 | 0.6792 | 0.6492 | 0.66 | 0.726 | 0.8052 | 0.8196 | 0.8376 | 0.8028 | 0.7512 | 0.6984 | 0.5988 | 0.5124 | 0.4272 | 0.3744 | 14.6232
| №018 | 0.1848 | 0.1794 | 0.1776 | 0.1962 | 0.2268 | 0.246 | 0.2556 | 0.3018 | 0.3102 | 0.3258 | 0.3498 | 0.3528 | 0.3492 | 0.3558 | 0.3738 | 0.4026 | 0.4272 | 0.408 | 0.4152 | 0.3834 | 0.3318 | 0.267 | 0.2226 | 0.1974 | 7.2408
| №019 | 0.3984 | 0.3864 | 0.3984 | 0.4512 | 0.5688 | 0.6396 | 0.6276 | 0.6732 | 0.6888 | 0.7128 | 0.7176 | 0.6948 | 0.6948 | 0.756 | 0.8556 | 0.9156 | 1.008 | 0.9912 | 0.9648 | 0.8964 | 0.7608 | 0.5988 | 0.4932 | 0.4284 | 16.3212
| №020 | 1.2816 | 1.2336 | 1.2456 | 1.4172 | 1.7868 | 2.0604 | 2.1648 | 2.202 | 2.1804 | 2.1864 | 2.2236 | 2.1624 | 2.1384 | 2.3148 | 2.5416 | 2.718 | 2.8212 | 2.7612 | 2.646 | 2.4252 | 2.136 | 1.7664 | 1.446 | 1.2792 | 49.1388
| №021 | 0.924 | 0.9096 | 0.888 | 0.9264 | 1.1352 | 1.4112 | 1.644 | 1.782 | 1.8504 | 1.9428 | 1.9572 | 1.932 | 1.9356 | 1.9896 | 2.1936 | 2.2776 | 2.2524 | 2.0844 | 1.9128 | 1.7364 | 1.4712 | 1.2696 | 1.0908 | 0.9696 | 38.4864
| №022 | 0.7932 | 0.7824 | 0.7884 | 0.8124 | 0.942 | 1.1592 | 1.4184 | 1.4508 | 1.416 | 1.3788 | 1.3284 | 1.2984 | 1.3068 | 1.32 | 1.3548 | 1.242 | 1.0956 | 1.062 | 1.0128 | 0.8724 | 0.828 | 0.7848 | 0.774 | 0.774 | 25.9956
| №023 | 1.2672 | 1.2444 | 1.23 | 1.368 | 1.6308 | 1.866 | 2.0496 | 2.208 | 2.1936 | 2.154 | 2.178 | 2.13 | 2.112 | 2.1996 | 2.292 | 2.3796 | 2.2992 | 2.2488 | 2.1564 | 1.9476 | 1.7604 | 1.5132 | 1.3692 | 1.236 | 45.0336
| №025 | 0.8568 | 0.8456 | 0.8536 | 0.98 | 1.2488 | 1.5696 | 1.8928 | 1.9968 | 1.984 | 1.9056 | 1.8864 | 1.7576 | 1.6936 | 1.7168 | 1.684 | 1.6496 | 1.6432 | 1.612 | 1.544 | 1.48 | 1.3432 | 1.1952 | 1.048 | 0.956 | 35.3432
| №026 | 0.8984 | 0.8784 | 0.8824 | 0.9904 | 1.2384 | 1.5096 | 1.7216 | 1.8312 | 1.8224 | 1.796 | 1.732 | 1.696 | 1.6416 | 1.6416 | 1.7608 | 1.8152 | 1.8752 | 1.884 | 1.788 | 1.6776 | 1.4792 | 1.2824 | 1.08 | 0.9664 | 35.8888
| №030 | 0 | 0 | 0.0006 | 0 | 0 | 0.0006 | 0 | 0 | 0.0006 | 0 | 0 | 0 | 0.0006 | 0 | 0 | 0.0006 | 0 | 0 | 0 | 0.0006 | 0 | 0 | 0.0006 | 0 | 0.0042
| №303 | 0.7932 | 0.7776 | 0.8076 | 0.8856 | 1.1436 | 1.2444 | 1.254 | 1.2912 | 1.2468 | 1.2468 | 1.2576 | 1.2024 | 1.2204 | 1.2948 | 1.3632 | 1.4292 | 1.4628 | 1.4076 | 1.3728 | 1.3056 | 1.1616 | 1.0056 | 0.912 | 0.8436 | 27.93
| №305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| №310 | 0.0456 | 0.0452 | 0.0452 | 0.0448 | 0.0448 | 0.044 | 0.0408 | 0.042 | 0.0444 | 0.05 | 0.0544 | 0.0508 | 0.05 | 0.0508 | 0.0536 | 0.0528 | 0.0504 | 0.0492 | 0.0488 | 0.0524 | 0.052 | 0.052 | 0.0476 | 0.0484 | 1.16
| №403 | 0.3816 | 0.3756 | 0.3804 | 0.4236 | 0.4764 | 0.5472 | 0.6432 | 0.6852 | 0.6768 | 0.6852 | 0.708 | 0.6768 | 0.6876 | 0.7128 | 0.7656 | 0.8064 | 0.8148 | 0.7716 | 0.6972 | 0.6468 | 0.5616 | 0.5016 | 0.4332 | 0.3984 | 14.4576
| №410 | 0.6552 | 0.642 | 0.6528 | 0.7092 | 0.8772 | 1.1376 | 1.2864 | 1.3944 | 1.464 | 1.4988 | 1.5036 | 1.4364 | 1.4136 | 1.446 | 1.5228 | 1.5636 | 1.5624 | 1.524 | 1.458 | 1.3308 | 1.1508 | 0.966 | 0.7968 | 0.6948 | 28.6872
| №411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| №414 | 0.8304 | 0.7812 | 0.84 | 0.9012 | 0.996 | 1.1736 | 1.3092 | 1.4028 | 1.4976 | 1.5348 | 1.4556 | 1.4484 | 1.5432 | 1.5528 | 1.6332 | 1.6572 | 1.6344 | 1.602 | 1.5648 | 1.446 | 1.2816 | 1.1184 | 1.0044 | 0.8736 | 31.0824
Нижневартовская 110/35/6
| ВВ 35 кВ Т-1 | 1.1676 | 1.176 | 1.2222 | 1.2096 | 1.2768 | 1.47 | 2.079 | 2.3184 | 2.1252 | 2.0286 | 1.8564 | 2.163 | 1.7724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.8652
| ВВ 35 кВ Т-2 | 1.827 | 1.8186 | 1.8186 | 1.8984 | 1.9656 | 2.2428 | 2.856 | 3.1416 | 3.1584 | 3.066 | 3.0744 | 3.108 | 3.0492 | 3.0408 | 2.9274 | 2.5872 | 2.3982 | 2.2638 | 2.1168 | 2.0748 | 2.0202 | 1.995 | 1.9362 | 1.8942 | 58.2792
| №003 | 0.0281 | 0.0331 | 0.0328 | 0.0346 | 0.0396 | 0.0403 | 0.0554 | 0.0749 | 0.0752 | 0.0745 | 0.0745 | 0.0695 | 0.0752 | 0.0745 | 0.0752 | 0.0709 | 0.0616 | 0.05 | 0.0385 | 0.0374 | 0.0389 | 0.0392 | 0.0389 | 0.0389 | 1.2717
| №004 | 0.0263 | 0.0263 | 0.0259 | 0.0263 | 0.0263 | 0.0378 | 0.094 | 0.1098 | 0.1062 | 0.108 | 0.0997 | 0.0972 | 0.0947 | 0.0954 | 0.0976 | 0.0976 | 0.0947 | 0.094 | 0.0896 | 0.0335 | 0.0256 | 0.0252 | 0.0252 | 0.0259 | 1.5828
| №009 | 0.1397 | 0.1346 | 0.1415 | 0.1487 | 0.1541 | 0.1703 | 0.2246 | 0.3474 | 0.3996 | 0.4093 | 0.4201 | 0.4007 | 0.4064 | 0.4072 | 0.4104 | 0.4183 | 0.382 | 0.3161 | 0.2333 | 0.1721 | 0.1584 | 0.1721 | 0.1771 | 0.1526 | 6.4966
| №010 | 0.0821 | 0.0803 | 0.0814 | 0.0853 | 0.0976 | 0.0972 | 0.1026 | 0.1192 | 0.131 | 0.1393 | 0.14 | 0.1318 | 0.1368 | 0.135 | 0.1354 | 0.1314 | 0.1195 | 0.0504 | 0.0011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9974
| №011 | 0.6182 | 0.6178 | 0.6202 | 0.6254 | 0.6835 | 0.7973 | 0.9859 | 1.1438 | 1.1923 | 1.1952 | 1.1971 | 1.213 | 1.2086 | 1.1621 | 1.1309 | 1.0824 | 1.0133 | 0.925 | 0.7997 | 0.7195 | 0.6643 | 0.6499 | 0.6322 | 0.625 | 21.5026
| №012 | 2.0316 | 2.064 | 2.0028 | 2.0964 | 2.2416 | 2.6616 | 3.372 | 3.51 | 3.4032 | 3.3492 | 3.0324 | 3.1356 | 3.2904 | 3.1272 | 2.9868 | 2.652 | 2.3628 | 2.2368 | 2.226 | 2.1276 | 2.142 | 2.04 | 2.0916 | 2.0436 | 62.2272
| №013 | 0.8028 | 0.8021 | 0.8021 | 0.8021 | 0.8021 | 0.8035 | 0.8028 | 0.797 | 0.7956 | 0.7762 | 0.7726 | 0.7582 | 0.7495 | 0.7416 | 0.7452 | 0.7466 | 0.7474 | 0.7481 | 0.7517 | 0.7754 | 0.8107 | 0.8251 | 0.8388 | 0.8395 | 18.8367
| №014 | 0.6662 | 0.649 | 0.6326 | 0.6634 | 0.6739 | 0.7862 | 1.1174 | 1.4016 | 1.5158 | 1.4928 | 1.4266 | 1.4141 | 1.4246 | 1.4515 | 1.4352 | 1.3363 | 1.176 | 1.0224 | 0.8909 | 0.815 | 0.8035 | 0.7872 | 0.768 | 0.7354 | 25.0856
| №015 | 0.0367 | 0.0367 | 0.0374 | 0.0396 | 0.0386 | 0.0401 | 0.0434 | 0.0454 | 0.0526 | 0.0516 | 0.0499 | 0.0595 | 0.0576 | 0.0662 | 0.0617 | 0.0598 | 0.0545 | 0.0547 | 0.0523 | 0.0394 | 0.0353 | 0.037 | 0.036 | 0.0358 | 1.1218
| №016 | 0.918 | 0.8899 | 0.8978 | 0.9216 | 0.9828 | 1.1534 | 1.4587 | 1.6358 | 1.687 | 1.6193 | 1.5653 | 1.543 | 1.589 | 1.6085 | 1.6027 | 1.4796 | 1.2377 | 1.1218 | 1.0786 | 1.0368 | 0.9864 | 0.9828 | 0.9526 | 0.9418 | 29.8909
| №019 | 0.3341 | 0.3254 | 0.3283 | 0.3773 | 0.4032 | 0.4435 | 0.4954 | 0.8064 | 1.008 | 1.0224 | 1.0166 | 0.9648 | 0.9821 | 1.0051 | 1.0224 | 1.0166 | 0.9475 | 0.8698 | 0.6682 | 0.4954 | 0.4406 | 0.3686 | 0.3398 | 0.3312 | 16.0127
| №020 | 0.6134 | 0.6019 | 0.5818 | 0.5904 | 0.6134 | 0.6768 | 0.9965 | 1.2528 | 1.3622 | 1.3939 | 1.4256 | 1.3968 | 1.3968 | 1.417 | 1.3997 | 1.3651 | 1.3248 | 1.224 | 1.0742 | 0.9302 | 0.8266 | 0.7344 | 0.6653 | 0.6422 | 24.5058
| №033 | 0.8746 | 0.8362 | 0.7718 | 0.8045 | 0.8698 | 0.9523 | 1.1338 | 1.3853 | 1.5082 | 1.4611 | 1.3536 | 1.4285 | 1.4054 | 1.5696 | 1.4515 | 1.4314 | 1.3517 | 1.0022 | 0.889 | 0.8016 | 0.7277 | 0.7478 | 0.7411 | 0.791 | 26.2897
| №035 | 1.4388 | 1.4988 | 1.422 | 1.5564 | 1.6224 | 2.1672 | 2.3172 | 2.3592 | 2.3364 | 2.1576 | 2.166 | 2.0532 | 2.1108 | 2.076 | 2.0304 | 1.8528 | 1.6836 | 1.5564 | 1.5828 | 1.5312 | 1.4988 | 1.4292 | 1.326 | 1.4448 | 43.218
| №036 | 0.8482 | 0.8467 | 0.8467 | 0.846 | 0.8453 | 0.846 | 0.8467 | 0.8467 | 0.8424 | 0.8381 | 0.8345 | 0.8266 | 0.8287 | 0.8338 | 0.8359 | 0.8359 | 0.8366 | 0.8338 | 0.8352 | 0.8424 | 0.8777 | 0.905 | 0.9036 | 0.9043 | 20.3868
| №037 | 0.3737 | 0.3751 | 0.3715 | 0.3794 | 0.4162 | 0.455 | 0.5609 | 0.6163 | 0.6026 | 0.607 | 0.5825 | 0.5558 | 0.5796 | 0.5782 | 0.5933 | 0.5573 | 0.5062 | 0.4601 | 0.4471 | 0.4313 | 0.3953 | 0.3773 | 0.3722 | 0.3694 | 11.5633
| №042 | 0.1766 | 0.1762 | 0.1781 | 0.1834 | 0.1982 | 0.2285 | 0.2592 | 0.2846 | 0.2784 | 0.2789 | 0.2794 | 0.2741 | 0.2693 | 0.2693 | 0.288 | 0.2621 | 0.239 | 0.2122 | 0.1978 | 0.1891 | 0.1877 | 0.1819 | 0.181 | 0.1834 | 5.4564
Обская 110/10/10
| №002 | 1.404 | 1.3512 | 1.3632 | 1.5864 | 2.1288 | 2.4936 | 2.5428 | 2.6784 | 2.7072 | 2.6928 | 2.7516 | 2.6436 | 2.5944 | 2.6856 | 2.9772 | 3.2064 | 3.3648 | 3.444 | 3.3396 | 3.03 | 2.5728 | 2.1048 | 1.7052 | 1.4724 | 58.8408
| №008 | 0.7908 | 0.7668 | 0.774 | 0.9276 | 1.1916 | 1.4268 | 1.5624 | 1.6392 | 1.6332 | 1.6464 | 1.6644 | 1.6068 | 1.536 | 1.5828 | 1.7004 | 1.7964 | 1.8528 | 1.8108 | 1.6884 | 1.5708 | 1.3632 | 1.1568 | 0.9588 | 0.8316 | 33.4788
| №009 | 0.3606 | 0.3234 | 0.3477 | 0.4353 | 0.5796 | 0.6537 | 0.5988 | 0.651 | 0.6699 | 0.6675 | 0.6711 | 0.6618 | 0.6684 | 0.6951 | 0.7587 | 0.8208 | 0.8721 | 0.8799 | 0.8535 | 0.7728 | 0.6486 | 0.5133 | 0.4176 | 0.3612 | 14.8824
| №014 | 0.0012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0012 | 0 | 0 | 0 | 0.0012 | 0 | 0 | 0 | 0.0012 | 0 | 0 | 0 | 0.006
| №015 | 0.78 | 0.7792 | 0.8208 | 0.8536 | 0.8728 | 0.8856 | 1.0296 | 1.0712 | 1.0328 | 0.9984 | 0.9872 | 0.9456 | 0.9864 | 1.0248 | 1.0864 | 1.1 | 1.0608 | 1.0408 | 0.9824 | 1.0264 | 1.0176 | 0.9952 | 0.888 | 0.7792 | 23.0448
| №020 | 0.9636 | 0.9456 | 0.9768 | 1.0884 | 1.4916 | 1.6236 | 1.722 | 1.8444 | 1.8504 | 1.8636 | 1.8996 | 1.8444 | 1.8204 | 1.9584 | 2.124 | 2.22 | 2.2956 | 2.322 | 2.2608 | 2.0436 | 1.764 | 1.4664 | 1.2036 | 1.0428 | 40.6356
| №021 | 0.4902 | 0.4794 | 0.4836 | 0.5514 | 0.7218 | 0.8208 | 0.798 | 0.8376 | 0.8718 | 0.915 | 0.9252 | 0.9108 | 0.9018 | 0.975 | 1.0806 | 1.2054 | 1.2468 | 1.2312 | 1.1886 | 1.1322 | 0.9684 | 0.78 | 0.621 | 0.5238 | 20.6604
| №024 | 0.6472 | 0.6368 | 0.6504 | 0.6904 | 0.7712 | 0.7992 | 0.7696 | 0.784 | 0.7912 | 0.7896 | 0.8176 | 0.8048 | 0.8048 | 0.808 | 0.8496 | 0.908 | 0.9528 | 1.0048 | 1.0176 | 0.992 | 0.9152 | 0.8064 | 0.7128 | 0.6568 | 19.3808
| №025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0024
| №028 | 0.7932 | 0.7758 | 0.7908 | 0.8688 | 1.1952 | 1.332 | 1.341 | 1.4094 | 1.4112 | 1.4532 | 1.4952 | 1.425 | 1.3944 | 1.5006 | 1.5864 | 1.6932 | 1.8024 | 1.8534 | 1.8036 | 1.671 | 1.4406 | 1.1886 | 0.9798 | 0.8472 | 32.052
| №030 | 0.12 | 0.12 | 0.1188 | 0.1176 | 0.1164 | 0.1236 | 0.156 | 0.1428 | 0.1392 | 0.132 | 0.1236 | 0.132 | 0.1332 | 0.1212 | 0.1152 | 0.1248 | 0.1248 | 0.1272 | 0.126 | 0.1164 | 0.108 | 0.108 | 0.0996 | 0.102 | 2.9484
| №035 | 0.0012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0012 | 0 | 0 | 0 | 0.006
| №036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| №037 | 0 | 0 | 0.0012 | 0 | 0 | 0 | 0.0012 | 0 | 0 | 0.0012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0012 | 0 | 0 | 0 | 0.006
| №511 | 1.2516 | 1.242 | 1.3056 | 1.5912 | 2.1192 | 2.34 | 2.3976 | 2.418 | 2.4708 | 2.436 | 2.328 | 2.2344 | 2.1948 | 2.3736 | 2.5572 | 2.6976 | 2.7816 | 2.9052 | 2.826 | 2.568 | 2.2392 | 1.926 | 1.65 | 1.4856 | 52.3392
| №512 | 0.9348 | 0.9228 | 0.924 | 0.9324 | 0.9756 | 1.1568 | 1.5468 | 2.0076 | 3.0396 | 3.6444 | 3.7764 | 3.654 | 3.5352 | 3.4572 | 3.306 | 3.0024 | 2.1504 | 1.4292 | 1.2564 | 1.1952 | 1.1184 | 1.0332 | 0.9732 | 0.9468 | 46.9188
| №519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| №520 | 0.804 | 0.8108 | 0.8044 | 0.8136 | 0.8388 | 0.8564 | 0.9544 | 1.1592 | 1.2516 | 1.264 | 1.3492 | 1.3636 | 1.3484 | 1.3568 | 1.36 | 1.3416 | 1.3024 | 1.2684 | 1.2416 | 1.0512 | 0.9404 | 0.9152 | 0.8984 | 0.8424 | 26.1368
| №521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| №623 | 0.7224 | 0.7008 | 0.7032 | 0.804 | 1.1196 | 1.2984 | 1.4004 | 1.4256 | 1.4364 | 1.4028 | 1.3992 | 1.3212 | 1.3248 | 1.4208 | 1.5864 | 1.626 | 1.704 | 1.6788 | 1.6404 | 1.4892 | 1.2624 | 1.0488 | 0.8508 | 0.7452 | 30.1116
| №625 | 0.1248 | 0.123 | 0.1242 | 0.1242 | 0.1338 | 0.1332 | 0.159 | 0.186 | 0.1764 | 0.1746 | 0.1698 | 0.1572 | 0.1656 | 0.2022 | 0.204 | 0.2112 | 0.195 | 0.2052 | 0.1602 | 0.15 | 0.15 | 0.1434 | 0.1302 | 0.1224 | 3.8256
| №627 | 1.3332 | 1.3344 | 1.332 | 1.5132 | 2.0772 | 2.5704 | 2.8308 | 3.03 | 3.1404 | 3.0888 | 3.0852 | 3.03 | 3.0048 | 3.0552 | 3.174 | 3.2424 | 3.3552 | 3.2868 | 3.1428 | 2.7828 | 2.364 | 1.974 | 1.6368 | 1.4124 | 60.7968
| №630 | 0.6822 | 0.672 | 0.6786 | 0.6636 | 0.6534 | 0.6522 | 0.8388 | 0.8916 | 0.9432 | 0.9792 | 0.9588 | 0.9852 | 0.9486 | 0.9336 | 1.041 | 0.9906 | 0.9378 | 0.8946 | 0.8538 | 0.762 | 0.7122 | 0.717 | 0.723 | 0.7014 | 19.8144
| №631 | 0.888 | 0.849 | 0.8496 | 0.9768 | 1.3554 | 1.5486 | 1.4262 | 1.3536 | 1.3716 | 1.3914 | 1.4598 | 1.4568 | 1.4676 | 1.5732 | 1.8126 | 2.0748 | 2.2728 | 2.2974 | 2.2488 | 2.0766 | 1.7166 | 1.3908 | 1.1208 | 0.9366 | 35.9154
Савкинская 110/35/6
| №002 | 0.2044 | 0.2016 | 0.203 | 0.2044 | 0.2044 | 0.203 | 0.2002 | 0.2072 | 0.2072 | 0.2002 | 0.196 | 0.1932 | 0.196 | 0.1946 | 0.1988 | 0.1946 | 0.1932 | 0.1932 | 0.203 | 0.2002 | 0.2016 | 0.1988 | 0.1946 | 0.196 | 4.7894
| №004 | 0.8694 | 0.8624 | 0.8666 | 0.8862 | 0.882 | 0.861 | 0.8484 | 0.8582 | 0.8456 | 0.8288 | 0.8134 | 0.8134 | 0.7952 | 0.8092 | 0.8274 | 0.8484 | 0.8512 | 0.8372 | 0.8414 | 0.8722 | 0.8526 | 0.8386 | 0.8386 | 0.8526 | 20.3
Южная 110/10/10
| №001 | 0.2464 | 0.2416 | 0.2624 | 0.2544 | 0.2784 | 0.3128 | 0.2928 | 0.2312 | 0.2232 | 0.2232 | 0.2072 | 0.2112 | 0.2184 | 0.2272 | 0.2144 | 0.2216 | 0.232 | 0.2512 | 0.2664 | 0.2784 | 0.2696 | 0.2224 | 0.2192 | 0.1912 | 5.7968
| №007 | 0.267 | 0.2676 | 0.2676 | 0.2682 | 0.2682 | 0.2688 | 0.2706 | 0.2628 | 0.2574 | 0.2562 | 0.2544 | 0.2544 | 0.2568 | 0.2574 | 0.2646 | 0.2634 | 0.264 | 0.2652 | 0.2676 | 0.2682 | 0.27 | 0.2688 | 0.2694 | 0.2706 | 6.3492
| №008 | 0.4352 | 0.4208 | 0.432 | 0.468 | 0.536 | 0.5128 | 0.46 | 0.4512 | 0.448 | 0.4472 | 0.4632 | 0.4592 | 0.4608 | 0.4776 | 0.5256 | 0.5832 | 0.6152 | 0.628 | 0.64 | 0.6296 | 0.58 | 0.528 | 0.4864 | 0.436 | 12.124
| №011 | 0.5832 | 0.5888 | 0.592 | 0.6056 | 0.6456 | 0.6408 | 0.6224 | 0.6048 | 0.616 | 0.6216 | 0.6088 | 0.616 | 0.604 | 0.612 | 0.6248 | 0.6616 | 0.6872 | 0.6984 | 0.7128 | 0.6984 | 0.676 | 0.6448 | 0.624 | 0.592 | 15.1816
| №020 | 0.576 | 0.5712 | 0.5744 | 0.5808 | 0.5824 | 0.5768 | 0.568 | 0.5992 | 0.604 | 0.6048 | 0.6008 | 0.5912 | 0.5968 | 0.612 | 0.6128 | 0.6248 | 0.6192 | 0.636 | 0.624 | 0.584 | 0.5688 | 0.5632 | 0.564 | 0.568 | 14.2032
| №022 | 0.9856 | 0.9768 | 1.0184 | 1.1112 | 1.2416 | 1.2728 | 1.2624 | 1.276 | 1.2944 | 1.2904 | 1.2816 | 1.2816 | 1.288 | 1.332 | 1.38 | 1.4592 | 1.5072 | 1.492 | 1.4744 | 1.428 | 1.332 | 1.2232 | 1.1192 | 1.0616 | 30.3896
| №025 | 0.852 | 0.8376 | 0.8768 | 1.016 | 1.2064 | 1.208 | 1.1216 | 1.1368 | 1.1136 | 1.1184 | 1.1656 | 1.1088 | 1.084 | 1.1 | 1.1816 | 1.3208 | 1.412 | 1.4824 | 1.512 | 1.4832 | 1.3192 | 1.1736 | 1.0312 | 0.9216 | 27.7832
| №026 | 0.3276 | 0.3276 | 0.3282 | 0.3288 | 0.3372 | 0.3312 | 0.3324 | 0.3312 | 0.3342 | 0.3294 | 0.3246 | 0.3222 | 0.321 | 0.3198 | 0.3258 | 0.3186 | 0.3198 | 0.3204 | 0.321 | 0.3258 | 0.3318 | 0.3402 | 0.3348 | 0.3342 | 7.8678
| №027 | 1.0512 | 1.0264 | 1.0376 | 1.0648 | 1.1208 | 1.1328 | 1.1592 | 1.1664 | 1.1656 | 1.1488 | 1.156 | 1.1616 | 1.1688 | 1.1624 | 1.2416 | 1.3128 | 1.3296 | 1.2896 | 1.3096 | 1.304 | 1.1928 | 1.1512 | 1.0816 | 1.0472 | 27.9824
| №029 | 0.2872 | 0.2768 | 0.308 | 0.3032 | 0.3568 | 0.3912 | 0.3616 | 0.4272 | 0.4456 | 0.4304 | 0.4448 | 0.4448 | 0.4344 | 0.4232 | 0.4528 | 0.4576 | 0.4896 | 0.4936 | 0.5128 | 0.4872 | 0.4872 | 0.4616 | 0.4096 | 0.4064 | 9.9936
| №031 | 0.3536 | 0.352 | 0.3528 | 0.3576 | 0.368 | 0.3736 | 0.3608 | 0.3528 | 0.34 | 0.3432 | 0.3424 | 0.3376 | 0.3328 | 0.336 | 0.3528 | 0.3584 | 0.3568 | 0.364 | 0.3608 | 0.3504 | 0.3552 | 0.352 | 0.3416 | 0.3368 | 8.432
| №037 | 0.1392 | 0.1352 | 0.132 | 0.1352 | 0.1408 | 0.1392 | 0.1368 | 0.14 | 0.1448 | 0.1448 | 0.144 | 0.144 | 0.1376 | 0.1368 | 0.1416 | 0.148 | 0.1488 | 0.1552 | 0.1512 | 0.1416 | 0.144 | 0.1368 | 0.136 | 0.1336 | 3.3872
Центральная 110/10/10
| яч.104 ВЛ-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| яч.106 КЛ-10 | 1.5096 | 1.4736 | 1.5468 | 1.776 | 2.2656 | 2.5452 | 2.6256 | 2.7228 | 2.718 | 2.7228 | 2.7816 | 2.6724 | 2.6592 | 2.8068 | 3.1512 | 3.3492 | 3.5376 | 3.504 | 3.426 | 3.2304 | 2.8788 | 2.454 | 2.0484 | 1.8048 | 62.2104
| яч.204 ВЛ-10 | 1.308 | 1.2792 | 1.2864 | 1.476 | 1.8456 | 2.1396 | 2.1408 | 2.1804 | 2.2464 | 2.256 | 2.3004 | 2.2572 | 2.2164 | 2.2956 | 2.5596 | 2.736 | 2.8656 | 2.8608 | 2.7744 | 2.61 | 2.286 | 1.9308 | 1.6284 | 1.4436 | 50.9232
| яч.206 КЛ-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0012
| яч.307 ВЛ-10 ф.№14 Обская-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0024
| яч.309 КЛ-10 | 1.8312 | 1.7604 | 1.7748 | 2.0328 | 2.8596 | 3.3132 | 3.4944 | 3.6732 | 3.7236 | 3.6864 | 3.6312 | 3.4812 | 3.4968 | 3.6132 | 3.9348 | 4.0764 | 4.1976 | 4.1676 | 3.9168 | 3.6276 | 3.1752 | 2.688 | 2.2308 | 1.962 | 76.3488
| яч.404 ВЛ-10 ф.№25 Обская-2 | 0 | 0.0024 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0 | 0 | 0.0024 | 0.0012 | 0 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0132
| яч.409 КЛ-10 | 0.8664 | 0.834 | 0.8436 | 0.9264 | 1.1868 | 1.4628 | 1.4832 | 1.5612 | 1.6176 | 1.614 | 1.6572 | 1.6128 | 1.554 | 1.6596 | 1.8264 | 1.9488 | 2.0424 | 2.0808 | 2.1036 | 1.9404 | 1.686 | 1.434 | 1.1424 | 0.9612 | 36.0456
Водозабор 35/10
| Восток-1 приём | 0.0756 | 0.0756 | 0.0756 | 0.0749 | 0.0756 | 0.0749 | 0.0742 | 0.0735 | 0.0735 | 0.0735 | 0.0728 | 0.0735 | 0.0728 | 0.0735 | 0.0742 | 0.0742 | 0.0742 | 0.0742 | 0.0742 | 0.0742 | 0.0749 | 0.0749 | 0.0742 | 0.0749 | 1.7836
| Восток-2 приём | 0.0539 | 0.0546 | 0.0539 | 0.0539 | 0.0539 | 0.0532 | 0.0532 | 0.0525 | 0.0518 | 0.0511 | 0.0511 | 0.0511 | 0.0511 | 0.0511 | 0.0511 | 0.0518 | 0.0525 | 0.0525 | 0.0525 | 0.0532 | 0.0525 | 0.0532 | 0.0532 | 0.0532 | 1.2621
Обская 110/10/10
| №14 прием | 0 | 0 | 0.0012 | 0 | 0.0012 | 0 | 0 | 0.0012 | 0 | 0 | 0.0012 | 0 | 0.0012 | 0 | 0.0012 | 0 | 0 | 0.0012 | 0 | 0.0012 | 0 | 0.0012 | 0 | 0.0012 | 0.012
| №25 прием | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0012
Нижневартовская 110/35/6
| ВВ 35 кВ Т-1 прием | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВВ 35 кВ Т-2 прием | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Индустриальная 110/10/10
| №19 прием | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| №403 прием | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Восток 110/35/10
| №001 прием | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| №002 прием | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| №003 прием | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| №004 прием | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| №113 прием | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| №234 прием | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ГПП-7 110/35/6
| №003, прием | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| №004, прием | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1372
| №005, прием | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| №006, прием | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Западная (110/35/10)
| №1 ВЛ-35кВ Западная-Восток, прием | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| №2 ВЛ-35кВ Западная-Нижневартовская-1, прием | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| №3 ВЛ-35кВ Западная-Нижневартовская-2, прием | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| №4 ВЛ-35кВ Западная-КОС, прием | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Новая 35/10
| №101 Ввод №1 прием | 1.626 | 1.574 | 1.528 | 1.556 | 1.558 | 1.562 | 1.614 | 1.632 | 1.638 | 1.684 | 1.604 | 1.564 | 1.658 | 1.62 | 1.612 | 1.74 | 1.642 | 1.672 | 1.63 | 1.672 | 1.692 | 1.672 | 1.596 | 1.59 | 38.936
| №212 Ввод №2 прием | 0.808 | 0.804 | 0.804 | 0.802 | 0.804 | 0.78 | 0.778 | 0.794 | 0.794 | 0.786 | 0.796 | 0.822 | 0.818 | 0.846 | 0.858 | 0.846 | 0.82 | 0.864 | 1 | 0.926 | 0.918 | 0.924 | 0.932 | 0.936 | 20.26
Стройиндустриальная 35/6
| ВВ №1 яч. 104 прием | 2.0534 | 2.047 | 2.048 | 2.0498 | 2.0704 | 2.0498 | 2.1636 | 2.1913 | 2.1096 | 2.07 | 2.0401 | 2.0045 | 2.0171 | 2.0315 | 2.0725 | 2.0693 | 2.0228 | 1.9858 | 1.9876 | 1.9829 | 2.0124 | 1.994 | 2.0423 | 2.0344 | 49.1501
| ВВ №2 яч. 215 прием | 1.4674 | 1.4742 | 1.4998 | 1.5221 | 1.5412 | 1.526 | 1.4972 | 1.49 | 1.4724 | 1.4566 | 1.4587 | 1.4357 | 1.4188 | 1.4242 | 1.4332 | 1.4418 | 1.458 | 1.4634 | 1.4702 | 1.4832 | 1.4638 | 1.4728 | 1.4483 | 1.4569 | 35.2759

## Лист2 (hidden)
№ п/п | Наименование | Почасовой замер | [23 empty] | Wотпуска (МВт.ч)
|  | 0 - 1 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 | 7-8 | 8-9 | 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
70 | ИП Князева Л.И. | 0.0306 | 0.034 | 0.0314 | 0.0288 | 0.0294 | 0.0364 | 0.0438 | 0.0436 | 0.0462 | 0.047 | 0.0496 | 0.0468 | 0.0434 | 0.0392 | 0.0388 | 0.037 | 0.0396 | 0.0422 | 0.0446 | 0.0438 | 0.0424 | 0.042 | 0.0432 | 0.0338 | 0.9576
ПС Обская 110/10/10
| КЛ-10 кВ ф. №27 | 0.0306 | 0.034 | 0.0314 | 0.0288 | 0.0294 | 0.0364 | 0.0438 | 0.0436 | 0.0462 | 0.047 | 0.0496 | 0.0468 | 0.0434 | 0.0392 | 0.0388 | 0.037 | 0.0396 | 0.0422 | 0.0446 | 0.0438 | 0.0424 | 0.042 | 0.0432 | 0.0338 | 0.9576