## Приложение 7
Пример заполнения
Ведомость контрольного замера 17.06.2022
[23 empty] | с 00-00 до 24-00 |  |  | Московское время
№ п/п | Наименование ПС | наименование присоединения | Почасовой замер мощности (МВт) | [23 empty] | Wсут (тыс. кВт.ч) | К сут
|  |  | 0 - 1 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 | 7-8 | 8-9 | 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24
1.1
1.2 | ПС-ЛПХ
2. | ПС ЛПХ яч.3 | В-10 Водозобор-1 | 342.6 | 299.4 | 302.4 | 339.6 | 432.6 | 512.4 | 495 | 515.4 | 505.8 | 514.2 | 513 | 507 | 489.6 | 492 | 505.8 | 515.4 | 490.8 | 497.4 | 509.4 | 514.8 | 525.6 | 483.6 | 431.4 | 376.2 | 11111.4 | 0.88085 | 525.6
2.1 | ПС ЛПХ яч.8 | В-10 Водозобор-2 | 405.6 | 374.4 | 361.2 | 398.4 | 547.2 | 504 | 472.2 | 462.6 | 528 | 495 | 486 | 456.6 | 444.6 | 439.2 | 460.8 | 451.8 | 517.8 | 519.6 | 510.6 | 500.4 | 493.2 | 426.6 | 391.8 | 349.2 | 10996.8 | 0.83735 | 528
2.1.1. | Всего по ПС-ЛПХ |  | 748.2 | 673.8 | 663.6 | 738 | 979.8 | 1016.4 | 967.2 | 978 | 1033.8 | 1009.2 | 999 | 963.6 | 934.2 | 931.2 | 966.6 | 967.2 | 1008.6 | 1017 | 1020 | 1015.2 | 1018.8 | 910.2 | 823.2 | 725.4 | 22108.2 | 0.89106 | 1033.8
2.1.2. | ПС-Лиственная
2.2 | ПС Лиственная яч.6 | В-10 Поселок-2 | 36.4 | 37.2 | 35.2 | 36.8 | 35.2 | 39.2 | 58.4 | 64 | 64 | 68.4 | 54.8 | 51.2 | 53.2 | 45.6 | 46.8 | 42 | 37.6 | 36.4 | 37.2 | 37.2 | 42.8 | 36 | 38.4 | 44 | 1078 | 0.65668 | 68.4
2.2.1. | ПС Лиственная яч.7 | В-10 Поселок-1 | 135 | 131.4 | 129.9 | 149.4 | 159 | 157.2 | 161.7 | 186.3 | 165.3 | 165 | 174.9 | 154.8 | 153.9 | 162 | 142.5 | 157.2 | 151.2 | 145.2 | 145.5 | 164.7 | 153.6 | 145.2 | 124.2 | 115.8 | 3630.9 | 0.81206 | 186.3
2.2.2. | Всего по ПС-Лиственной |  | 171.4 | 168.6 | 165.1 | 186.2 | 194.2 | 196.4 | 220.1 | 250.3 | 229.3 | 233.4 | 229.7 | 206 | 207.1 | 207.6 | 189.3 | 199.2 | 188.8 | 181.6 | 182.7 | 201.9 | 196.4 | 181.2 | 162.6 | 159.8 | 4708.9 | 0.78388 | 250.3
2.3.1.
ПС-Пойковская
| 110/35/6 Пойковская | ВЛ-35кВ Поселковая-1 яч.5 | 940.8 | 886.2 | 882 | 999.6 | 1104.6 | 1180.2 | 1339.8 | 1482.6 | 1465.8 | 1453.2 | 1474.2 | 1444.8 | 1407 | 1398.6 | 1377.6 | 1344 | 1323 | 1318.8 | 1335.6 | 1310.4 | 1268.4 | 1171.8 | 1062.6 | 953.4 | 29925 | 0.84101 | 1482.6
| 110/35/6 Пойковская | ВЛ-35кВ Поселковая-2 яч.2 | 2205 | 2112.6 | 2087.4 | 2192.4 | 2452.8 | 2595.6 | 2763.6 | 2893.8 | 2969.4 | 3036.6 | 3049.2 | 3019.8 | 2927.4 | 2877 | 2948.4 | 3032.4 | 3024 | 2969.4 | 2940 | 2889.6 | 2830.8 | 2721.6 | 2423.4 | 2200.8 | 65163 | 0.89044 | 3049.2
| ЗРУ-6 Пойковская | В-6кВ 1Т | 304.32 | 289.92 | 269.76 | 288 | 303.36 | 327.36 | 353.28 | 371.52 | 374.4 | 433.92 | 344.64 | 368.64 | 369.6 | 342.72 | 339.84 | 330.24 | 325.44 | 336 | 313.92 | 317.76 | 328.32 | 328.32 | 307.2 | 278.4 | 7946.88 | 0.76309 | 433.92
| ЗРУ-6 Пойковская | В-6кВ 2Т | 283.2 | 275.52 | 277.44 | 287.04 | 301.44 | 283.2 | 300.48 | 309.12 | 303.36 | 320.64 | 274.56 | 285.12 | 305.28 | 312.96 | 333.12 | 323.52 | 302.4 | 308.16 | 295.68 | 300.48 | 294.72 | 292.8 | 281.28 | 264.96 | 7116.48 | 0.89013 | 333.12
| ЗРУ-6 Пойковская | 1ТСН | 0.012 | 0.006 | 0.012 | 0.006 | 0.012 | 0.006 | 0.012 | 0.006 | 0.012 | 0.012 | 0.006 | 0.012 | 0.006 | 0.012 | 0.006 | 0.012 | 0.006 | 0.012 | 0.006 | 0.012 | 0.006 | 0.012 | 0.006 | 0.012 | 0.222 | 0.77083 | 0.012
| ЗРУ-6 Пойковская | 2ТСН | 0.09 | 0.078 | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 0.078 | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 0.078 | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 0.132 | 0.078 | 0.102 | 0.132 | 0.138 | 0.132 | 2.046 | 0.61775 | 0.138
| Всего по ПС-Пойковская |  | 3733.422 | 3564.324 | 3516.684 | 3767.118 | 4162.284 | 4386.444 | 4757.244 | 5057.118 | 5113.044 | 5244.444 | 5142.684 | 5118.444 | 5009.358 | 4931.364 | 4999.038 | 5030.244 | 4974.918 | 4932.444 | 4885.338 | 4818.33 | 4722.348 | 4514.664 | 4074.624 | 3697.704 | 110153.628 | 0.87516 | 5244.444
| Всего по всем ПС |  | 4653.022 | 4406.724 | 4345.384 | 4691.318 | 5336.284 | 5599.244 | 5944.544 | 6285.418 | 6376.144 | 6487.044 | 6371.384 | 6288.044 | 6150.658 | 6070.164 | 6154.938 | 6196.644 | 6172.318 | 6131.044 | 6088.038 | 6035.43 | 5937.548 | 5606.064 | 5060.424 | 4582.904 | 136970.728 | 0.87977 | 6487.044
Исполнитель:
Начальник СУРЭМ Липовская Татьяна Владимировна
т.8-3463-316223
|  |  | 4653.022 | 4406.724 | 4345.384 | 4691.318 | 5336.284 | 5599.244 | 5944.544 | 6285.418 | 6376.144 | 6487.044 | 6371.384 | 6288.044 | 6150.658 | 6070.164 | 6154.938 | 6196.644 | 6172.318 | 6131.044 | 6088.038 | 6035.43 | 5937.548 | 5606.064 | 5060.424 | 4582.904
|  |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE